河北建工集团有限责任公司河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）

灯具照明采购

招标文件

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2020年5月08日

目  录

第一部分：投标须知

- 投标须知前附表

- 招标文件的组成

- 对招标人的要求

- 对投标文件的要求

- 投标报价说明

- 开标、评标、定标

- 投标保证金

- 工期要求

第二部分 投标文件

- 第一部分：投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2） 工程所在地：邢台市泉北西大街1169号 |
| 2 | 招标方式：本次招标采取公开招标，先招后议的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为，中采网，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价，电子商务平台相关事宜咨询电话：0311-68020050。 |
| 3 | 招标范围和要求： 一、招标范围：本工程所使用灯具照明的采购、加工、运输。 二、开关、插座采购供应时间： 自2020年5月至工程完工。 三、工程概况： 本工程总建筑面积32088.1㎡，地上局部6层，无地下室，框架结构，基础形式为条基和筏板基础。 本次招标活动不提供施工图纸，中标人可到项目部自行复印。如果投标人自身投标需要，可在报名时索要电子版图纸。 四、照明灯具采购数量 参见后附表 |
| 4 | 灯具照明技术要求： 1、灯具类产品符合： 普通照明灯具、应急照明灯具技术要求：应符合图纸要求及国家规范要求 照明灯具： - 灯具应通过3C认证，通过ISO9000; - 设计执行标准及依据 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求按照GB2313-93标准执行。 灯具通用安全要求与试验按照GB7000标准执行 灯具电镀化学覆盖层按照GB7003标准执行 嵌入式灯具通用技术文件按照GB9472-88标准执行 普通照明用管形荧光灯按照GB10682-1989标准执行 荧光灯座和尺寸按照GB13260-1991标准执行 荧光灯镇流器性通要求按照GB/T14044-93标准执行 荧光灯镇流器的能效限定值及节能评价值按照GB-17896-1999标准执行. 灯具分布光度测试的一般要求GB/T 9468-2008 配合实验员进行现场取样试检，确保所供应产品符合GB50411-2019标准 吸顶灯及T8灯管品牌采用欧普照明品牌 应急照明灯具 - 灯具通过3C认证，通过ISO9000; - 灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定（建筑电气工程质量验收规范GB50303-2011及中华人民共和国国家标准GB17945-2000消防应急灯具）标准的要求。所有消防灯具应具有型式试验报告、产品合格证及质量管理体系，并且有消防部门认可证书,有消防认证标识。 - 消防灯具导线；使用的导线必须为耐火阻燃导线，其电压等级不应低于交流电750V。导线横截面积不小于0.5ｍ㎡，线色应符合国家规定，灯具内部布线必须绑扎成束、排列整齐、涮锡接入端子。接线端子采用阻燃型端子，导线与金属压接处必须套黄腊管，进线端应有短路保护。 4、全出口灯及楼层指示灯均为自带电源型消防灯具（墙壁明装）、单面显示、灯具厚度不超过1.5cm，电源进线为后进线方式但不需开孔），电池和检验器件须装在灯具内部，应急工作时间不小于90min，且不小于灯具本身标识的应急工作时间。消防应急灯具的应急转换时间≤5s。面板须采用高性能均光材料、显示采用超亮半导体发光管。 5、生产厂家必须达到设计意图，不能随意改变设计要求，满足设备功能。保证产品质量。 6、生产厂家需主动、积极配合施工方对设备进行调试、运行并做好售后服务工作。 7、厂家负责提供实验所用材料,检测报告、合格证每栋楼3份。 8、中标人若出现供货不足，不能满足施工需求，采购人可以与其他投标人按中标人的中标价洽谈。并取消中标人的合同，没收其履约保证金，并以合同价的5%处于罚款。 |
| 5 | 合同价格确定方式 1、采用固定单价，分别对各品种规格灯具单价和总价进行报价，报价中应含主材、运输费、搬运费、税金、利润等所有费用的总和。投标人提供13%增值税专用发票。 |
| 6 | 工程量的计量规则 结算时，以招标人现场验收实际数量为准。 |
| 7 | 付款方式 货到现场复检合格后付该材料到场货款的70%，安装完毕经相关部门验收合格后三个月内付85%，整体竣工验收完成，待双方结算完成后付材料总价款的97％，其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）每次付款前承包人必须提供相应金额增值税专用发票及收据。 |
| 8 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账，不收现金（必须是公对公账户汇款）。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午17：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：石家庄光大西王支行 账号：7522 0188 0000 78821 - 投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金缴纳及咨询事宜联系电话： 于利雨17732991288 李少波 13722870520 |
| 9 | 发布招标公告时间：2020年 5月8 日至2019年7 月14日。 报名地点:河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）（投标人必须到项目部报名） 项目联系人：李少波 13722870520 |
| 10 | 投标报名起止时间：2020年5 月 8日至2020年 5月14日。9:00 -17:00，逾期不予受理。 报名后经甲方、业主方、监理方三方实际考察确定后，开标时间另行通知。 开标时间： 2020年 5月 15日上午10：30，如有变动，电话通知。 |
| 11 | 投标人资质等级: 具有专业独立法人资格，提供工商管理部门核发的法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证等资质文件（查看原件、留复印件、复印件盖公章）。 |
| 12 | 中标服务费：中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 13 | - 投标人资格 1、投标申请人须是合法注册的独立法人，同时近三年（自2017年1月1日至今）至少有1项照明灯具的供货业绩（以合同为准）。本次招标不接受联合体投标。 2、有良好信誉和业绩，依法纳税，没有违法、违规等不良记录。承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标，但中标后不得转包。 |
| 14 | 样品要求 各报价单位在递交报价文件时须同时提交指定报价的灯具各种规格各资料一份，做好各自单位的标识（配套资料应齐全），样品经我司确认后封样作为验货和验收的依据之一，（未中标单位样品退还）及样品的检测报告、和各种性能指标，若提供样品不齐或达不到招标人要求的将拒收其报价文件。 |
| 15 | 评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。2、谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 咨询及培训电话：赵洋 17745967998 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 16 | 投标文件份数：正本壹份，副本壹份。投标文件盖章齐全后，全部密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |
| 17 | - 招标其他要求： - 投标人必须切实保证招标人材料正常供应，招标人尽量集中订货，投标人均必须予以及时供货。 - 投标人应确保所供灯具质量的技术力量、设备和管理制度，能够按照招标人在订货单中注明的各个设备的数量及其它特殊技术要求，进行供应。 3. 投标人不能按合同要求时间供应而造成招标人工程停工损失的，由投标人负责赔偿。 4. 投标人提供灯具质量由招标人会同建设单位及现场监理按国家及行业相关规范要求对其进行取样送检，检测机构为建设单位指定的具有相应资质的实验室负责检验。 5. 投标人供应的灯具必须随车提交齐全的《质量证明书》等相关技术资料，如资料不全或者与实物不符，招标人有权拒收。 6. 投标人供应灯具质量，必须满足设计要求及国家现行标准，确保质量合格，如投标人提供的灯具照明质量不合格或性能不满足招标人要求，投标人应无条件予以退货，并承担由此对招标人所造成的全部损失及赔偿责任。 7.中标人与招标人签订合同后，在合同执行期间，不得以自身资金、招标人未及时支付材料货款及各种理由中断或拖延本项目的设备供应，否则由投标人承担违约责任，并赔偿招标人全部损失。 |

- 2.招标文件的组成

2.1 投标须知

2.2 投标书

2.3 附件：网标电子商务平台投标保证金收退规定

2.4 附件：投标竞价规则

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1 进入协商谈判阶段的投标人必须按照电子商务平台的最终报价向招标人提供纸质版投标文件。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 具备相应有年检资质和营业执照；

b. 法人授权委托书；

c. 资质等级证书；

d. 安全生产许可证、质量认证等证明公司实力的材料；

（以上材料复印件需委托人签字盖公章）

e. 承诺书（质量、供货时间和服务等）；

f. 灯具照明投标报价表；

g. 近三年主要业绩说明;

h. 近三年的诉讼情况;

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明：见招标须知前附表

5.2投标报价要求：见招标须知前附表

- 6. 网标报价后的商务谈判

6.1商务谈判会的主要内容

6.1.1商务谈判会于2020年5月18日上午10时，河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）项目部举行。如有变化电话通知。

6.1.2投标单位代表（与法人代表授权委托书中投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加商务谈判会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

6.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

6.2评标办法和标准：由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。

- 7.投标保证金：

7.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按规定时间签订合同的。

- 8.工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求。

- 第二部分  投标文件

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人授权书

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、企业简介

八、企业人员和机械设备情况

九、企业业绩表

十、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

正本或副本

河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）

灯具照明材采购

投 标 文 件

投标人：（法人章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

二、法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标

人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的

（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承

建的河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）灯具照明采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投  标  函

河北建工集团有限责任公司河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）项目部：

我们收到贵方河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）灯具照明采购  招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权         （姓名、职务、职称），全权代表我（投标人）提交下述文件正本一份，副本  份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）灯具照明采购所需设备或材料供货及维保等工作内容。

投标总价:大写人民币             元（小写¥             元）；

不含税价             元，税金             元。

工期：接到招标人书面通知后    日历天。

质量目标：省优。

安全文明工地标准：河北省安全文明工地

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日

- 五、投标报价汇总表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材料 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 品牌 | 备注 |
| 安全出口指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 88 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟 |
| 双向疏散指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 15 | 套 |  |  |  |  |  |
| 右向疏散指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 82 | 套 |  |  |  |  |  |
| 左向疏散指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 76 | 套 |  |  |  |  |  |
| LED吸顶灯 | MXL21B-RL1*21W | 245 | 套 |  |  |  |  |  |
| 防水防尘灯（LED吸顶灯） | MXL21B-RL1*21W | 64 | 套 |  |  |  |  |  |
| 电井照明LED灯 | 1*5W | 42 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟 |
| 防水防尘灯（LED球灯泡） | BPZ330-740Q 1*45W | 46 | 套 |  |  |  |  | 吸顶安装 |
| LEDT8灯管 | DDT818-PL2*18W | 250 | 套 |  |  |  |  | 双支带罩支架，吸顶安装 |
| LEDT8灯管 | DDT818-PL4*18W | 1220 | 套 |  |  |  |  | 双支带罩2组支架，吸顶安装 |
| LEDT8灯管 | DDT818-PL6*18W | 4 | 套 |  |  |  |  | 双支带罩2组支架，吸顶安装 |
| 消防应急荧光灯 | PAK-Y20-136-AA 2*36W 3350 | 12 | 套 |  |  |  |  | 吸顶安装，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急荧光灯 | PAK-Y20-136-AA 1*36W 3350 | 8 | 套 |  |  |  |  | 吸顶安装，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急荧光灯（璧装） | PAK-Y20-136-AA 1*36W | 6 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急荧光灯（璧装） | PAK-Y20-136-AA 2*36W | 5 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急照明灯 |  | 265 | 套 |  |  |  |  |  |
| 税金 | 13％税率 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 其他需增加的费用 |  |  |  |  |  |  |  | 没有填无 |
| 投标报价合计 |  | ￥ |  |  |  |  |  | 小写 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 大写 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：                     法定代表人（印鉴或签字）：

注：1.报价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、搬卸、采购保管、随机抽送检的检验检测报告费用、税金、售后服务等费用。

2.投标人应结合市场实际情况及自身潜力自行报价，并将可能发生的一切风险因素按一定的风险系数计入投标报价。响应报价表中的单价合价采用人民币表示。

3. 投标人自行承担所有参与报价有关的全部费用，不管响应结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.“投标报价合计”应与“四、投标函”中“总投标价”一致。

5.各种规格型号的材料都要求报材料单价和总价。

六、投标人资质证明文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；企业组织机构代码证复印件；

2、制造厂家的授权书（如是代理商时提供）；

3、检验报告、企业认证资料等企业相关资格审查证明

七、企业简介

附表1

| 企业注册名称 |  | 注册资金总额 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 上级主管部门 |  |  | 经营方式 |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |

八、企业业绩表

九、技术文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、安装和检验所依据的范围和标准；

2、使用年限；

3、安装说明；

4、检测报告；

5、总体进度计划及保障措施

6、质量保证措施

7、成品、半成品的保护措施

8、检验标准及手段

9、合理化建议及售后服务

10、投标人认为需要提供的其它材料

十、投标人认为有必要提供的其它资料

- 附件1：

- 网标电子商务平台投标保证金收退规定

为规范投标保证金收退工作管理，维护网标电子商务平台正常工作秩序，制定本规定。
一、收取对象：
  参加网标电子商务平台所有投标单位
二、收取方式：

1.投标保证金形式：电汇、网银转账。

2.投标保证金金额：人民币 1万元整（大写：壹万元整）

三、收取时间：
  投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。
四、办理程序：
  1、保证金以电汇、网银转账方式缴纳。
  2、凭银行转账单复印件到财务部开具到账收据。
  3、缴纳时间以保证金到帐时间为准。
五、退款办理：
  1、交款、退款单位名称与投标位名称必须保持一致。
  2、最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
  3、投标单位的投标保证金不计付利息。
六、违约：
    下列情形之一的，将被没收投标保证金：  
    投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；投标人中标后不按时交纳履约保证金；投标人中标后不按规定时间签订合同的。
七、备注：
保证金账户：
开户名：河北建工物流有限公司
开户行：光大银行西王支行 
账号：75220188000078821

附件二：

河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）

照明灯具采购招标电子商务平台竞价规则

参加报名河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）照明灯具采购投标的所有投标人，均要通过中采网电子商务平台进行竞价。淘汰方式：高位淘汰方式。

一、投标家数不能低于5家，低于5家延长报名时间。

二、高位淘汰方式

1、竞价次数：3轮。

竞价时间：第一轮：自2020年5 月 15 日10时30分 至11时00分。

第二轮：自2020年 5月 15 日11时00分 至11时30分。

第三轮：自2020年 5月 15 日11时30分 至12时00分。

具体要求如下：

投标单位等于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰1家，第三轮淘汰1家后剩余3家进入谈判阶段。

投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、剩余投标人进入洽商谈判阶段，必须按照招标人指定的时间及要求进行洽商谈判，并提供书面招标文件。

三、相关要求

1、在对投标人进行网上竞价培训时，对投标人必须明确，开通登录账号后，必须报价，否则今后不允许参加投标，并在招标文件中明确。

2、招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

3、不以最低价格作为唯一的中标选择标准。

附表

灯具照明采购数量表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材料 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全出口指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 88 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟 |
| 双向疏散指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 15 | 套 |  |  |  |  |  |
| 右向疏散指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 82 | 套 |  |  |  |  |  |
| 左向疏散指示标志灯 | 1*2.5W LED 220V | 76 | 套 |  |  |  |  |  |
| LED吸顶灯 | MXL21B-RL1*21W | 245 | 套 |  |  |  |  |  |
| 防水防尘灯（LED吸顶灯） | MXL21B-RL1*21W | 64 | 套 |  |  |  |  |  |
| 电井照明LED灯 | 1*5W | 42 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于30分钟 |
| 防水防尘灯（LED球灯泡） | BPZ330-740Q 1*45W | 46 | 套 |  |  |  |  | 吸顶安装 |
| LEDT8灯管 | DDT818-PL2*18W | 250 | 套 |  |  |  |  | 双支带罩支架，吸顶安装 |
| LEDT8灯管 | DDT818-PL4*18W | 1220 | 套 |  |  |  |  | 双支带罩2组支架，吸顶安装 |
| LEDT8灯管 | DDT818-PL6*18W | 4 | 套 |  |  |  |  | 双支带罩2组支架，吸顶安装 |
| 消防应急荧光灯 | PAK-Y20-136-AA 2*36W 3350 | 12 | 套 |  |  |  |  | 吸顶安装，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急荧光灯 | PAK-Y20-136-AA 1*36W 3350 | 8 | 套 |  |  |  |  | 吸顶安装，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急荧光灯（璧装） | PAK-Y20-136-AA 1*36W | 6 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急荧光灯（璧装） | PAK-Y20-136-AA 2*36W | 5 | 套 |  |  |  |  | 自带蓄电池，应急时间大于180分钟 |
| 消防应急照明灯 |  | 265 | 套 |  |  |  |  |  |