河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目厨房设备采购项目

招  标  文  件

网站技术：谢凯名     联系电话：18232151523

项 目 部：王  含     联系电话：18603298673

日    期:         2018年5月

目    录

- 第一部分:投标人须知及前附表

- 第二部分:投标文件格式

第三部分:招标要求

第四部分:合同主要条款

第一部分   投标人须知及前附表

前附表

| - 序号 | - 内 容 | - 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目名称 | - 河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程总承包 |
| - 2 | - 招标单位 | - 河北建工集团有限责任公司 |
| - 3 | - 招标要求 | - 满足第三部分 招标要求 |
| - 4 | - 投标人资格要求 | - 1、在工商主管部门注册登记的具有独立法人资格、承担本项目能力的企业，营业执照必须具有相关经营范围且在有效期内，合格有效； - 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件； - 3、具有相应供货能力、能合法销售和提供采购内容及其相应的服务的生产厂家或代理商； - 4、投标企业具有ISO9001质量管理体系认证证书（原件）；GB/T28001环境管理体系认证证书（原件）；GB/T24001职业健康安全管理体系认证证书（原件）；售后服务认证证书（原件）； - 5、不接受联合体投标 |
| - 5 | - 招标范围 | - 厨房设备 |
| - 6 | - 供货周期 | 合同签订后 30天 |
| - 7 | - 项目实施地点 | - 甲方指定地点 |
| - 8 | - 最高限价 | - 207.8元 |
| - 9 | - 投标保证金 | - 详询中鼎嘉华采购网平台 |
| - 10 | - 开标地点及时间 | - 另行通知 |
| - 11 | - 确定中标人方式 | - 合理低价中标 |

投标人须知

- 一、总则

1.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何, 招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.2招标单位不承诺选择最低报价的投标人为中标人。

1.3如有必要，采购单位有权通过意向书，让中标人在合同签字生效前开始必要的技术工作。

- 二、招标文件

2.1招标文件

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该文件将被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

2.2招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在领取招标文件后三天内以书面形式递交给招标人。招标人以电邮形式通知所有投标人。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

2.3.2 招标文件的修改将以电邮形式通知所有投标人,并对他们具有约束力.

三、投标文件

3.1投标文件的编制依据

3.1.1招标单位提供的有关资料；

3.1.2本招标文件；

3.1.3相关的法律法规。

3.2投标文件格式

投标文件应包括本招标文件第二部分　投标文件格式　中所列的内容。

3.3投标报价

3.3.1报价依据：本文件第三部分  招标要求。

3.3.2报价方法：

1)投标报价应按照本招标文件要求编制，填报投标函及投标报价明细表。

2)投标人应在投标文件所附的投标报价明细表中填报各项费用。任何有选择报价将不予接受。

3)投标人所报的投标总价为本次招标的设备供货安装至验收合格交付使用及维保的人民币报价，其中包括包装费、运杂费、组装费、配合费、培训费、招标代理服务费、各项保险费、各种税费等直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内的维保费用，以及由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。

4)投标总价是满足招标文件第三部分“技术规范与要求”中设备清单的技术参数要求、功能要求中所有配置及投标人产品标准配置的价格。

5)投标报价为暂估总价，最终以建设单位最终批复概算为基数，按中标价与建设单位估算价（238.02万元）下浮比例下浮结算。

3.4投标文件的有效期

3.4.1投标文件的有效期自开标之日起90天内。

3.5保证金

3.5.1投标人应按照招标人须知前附表的要求提交保证金。

3.5.2 有下述情况之一的，保证金将被没收：

1)投标人在投标有效期内撤回投标文件；

2)中标候选人未能在规定期限内与采购单位签订合同；

3.5.3保证金的返还：

1)中标人：中标人与招标人签订合同后5个工作日内，将投标保证金返还。

2)未中标人：在中标通知书发出后5个工作日内返还。

3.6如投标文件出现下列错误按以下原则进行修正

3.6.1文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

3.6.2文字表述与图形不一致，以文字表述为准；

3.6.3正本与副本不一致时，以正本为准;

3.7投标文件的编制要求

3.7.1投标人投标时需提供投标文件正本一份和副本一份，胶装成册，散页无效，投标人应将招标文件的正本和副本同时密封于密封袋中，并在密封袋封口处加盖投标人公章作骑缝章。

3.7.2投标人应在密封袋外封面上注明投标文件封面的内容 “开标时才能启封”的字样。

3.7.3投标文件正、副本均应使用不能擦去的墨水打印或使用黑色中性笔书写（书写内容处需加盖投标人公章，否则书写无效）。

3.7.4投标文件封面或扉页应加盖投标人公章及法定代表人印鉴。填写标书时，如有修改，则应由投标人法定代表人在修改处加盖投标人公章。

3.8废标条件

3.8.1投标文件有下列情形之一的，此投标不予受理：

1）逾期网上报价或议价前未送达纸质版投标文件的；

2）未按招标文件要求密封的；

3) 法定代表人或其授权代表未到场的；

4) 未按招标文件格式加盖投标人公章和法定代表人印鉴或签字的；

5) 投标报价超过招标文件前附表最高限价的；

6) 未提交投标保证金的；

7）未响应招标文件实质性内容的

3.8.2文件有下列情形之一的，不予采纳为中标单位：

1)投标人法定代表人或其授权代表有关证件不全者；

2) 未按招标文件格式编写投标文件；

3) 违反法律、法规及有关规定的其它行为。

四、开标程序

4.1开标

开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标报价。采用两轮报价，投标人应充分体现其价格优势。

- 谈判阶段：

通过对网上竞价阶段剩余家数一一谈判议价，以最终议价结果作为商务部分得分的依据。

4.2评审

商务部分：（满分70分）

通过对网上竞价阶段剩余家数一一谈判议价，以最终议价结果作为商务部分得分的依据。

合理低价得满分(考虑材料设备品牌影响修正商务报价)

技术部分：（满分30分）。

影响技术得分的有：资信；质量保证措施；供货保障措施；类似工程业绩

五、评审结果

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第一的为该标段的中标人

六、签订合同

6.1签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标文件所要求的投标人的资质证明文件及业绩合同，在签订合同前，根据甲方要求，随时提供原件。

6.2拒签合同

除非合同与招标文件有重大背离以外，如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其保证金。

第二部分  投标文件格式

- 目录

一、投标人声明函；

二、法定代表人身份证明书；

三、法定代表人授权委托书；

四、投标保证金收据；

五、投标承诺书；

六、投标报价明细表；

七、投标技术偏离表；

八、投标商务偏离表；

九、备品及常用工具清单

十、售后服务承诺；

十一、投标人资质证明文件；

十二、技术文件；

十三、投标人认为有必要提供的其它资料；

一、投标文件封面及扉页

正本或副本

食堂用设备采购项目

投 标 文 件

招标编号：

采 购 单 位：

招标代理单位：

投标人：（公章）               法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

- 一、投标人声明函

致：

本投标人愿意针对此项目进行投标。投标文件中所有文件、证明、陈述均是真实、准确、有效的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投  标  人：  　   　　（公章）

法定代表人或授权委托人：（印鉴或签字）

日　    期：       年       月      日

- 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月         日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：

职务：     系   （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （公章）

法定代表人：      （签字）

日  期：       年     月    日

注：如法定代表人参加开标会，此证明书后附法定代表人身份证复印件，开标会现场须携带身份证原件、营业执照原件。

三、法定代表人授权书

：

本授权书声明：                  （投标人）的          （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就             项目投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，有效期    天，特此声明。

法人授权代表签字：

法人授权代表有效身份证件号码:

投标人：（公章）           法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件：       被授权人身份证复印件：

注: 1、该授权委托书除装订到投标文件中的原件外，议价谈判现场须另外手持一份授权委托书原件，格式同本页规定的格式，以备检验，如未手持，投标文件不予接收。

- 2、此授权委托书后附授权委托人有效身份证复印件，开标会现场须携带有效身份证原件。

四、投标保证金收据

（复印件）

五、投标承诺书

：

我们收到贵方                         招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标。并授权              （姓名、职务、职称），全权代表我投标人提交下述文件正本一份，副本四份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

- 承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，为                  提供服务。

投标报价:大写     元人民币（小写    ）；

供货周期：   天；质量:

2)愿意按照《合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本项目。

4)我们愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我们同意按招标文件规定，交纳保证金, 如我方中标同意缴纳招标代理费并且遵守                  有关招标的各项规定。

7)我方的投标书在投标后60天内有效。

投标人：（公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

六、投标报价明细表

| 餐厅厨房设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 尺寸 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1700*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 大单星水池（特殊定做欧款） |  | 1000*760*800 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 收餐柜（定制加大静音轮） |  | 1200*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 消毒柜（光波触屏150℃）连移动消毒车 |  | 1310*700*1980 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 开水器（电脑系统、定时定温） |  | 12kw | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备餐台（特殊定做加厚） |  | 1500*760*800 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 明档 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门展示柜（进口压缩机）风冷 |  | 1229*800*1950 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 保鲜工作台（进口压缩机）风冷 |  | 1800*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 吊柜（特殊定做加厚） |  | 1800*350*800 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 单星水池 （特殊定做欧款） |  | 700*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 单通道工作台（特殊定做加厚） |  | 1500*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 吊柜（特殊定做加厚） |  | 1500*350*800 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 工作柜（特殊定做加厚） |  | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 煎饼炉 |  | 单头 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 单头保温站 |  | 450*440*680 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 座地式坑扒炉（合资品牌） |  | 700*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 座地式双缸炸炉（合资品牌） |  | 700*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 座地式四头煮食炉（合资品牌） |  | 700*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 座地式煮面炉（合资品牌） |  | 700*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 座地式暖汁箱（合资品牌） |  | 700*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 炉拼台（特殊定做） |  | 300*700*800 | 台 | 4 |  |  |
| 16 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 欧式台柜（特殊定做加厚） |  | 700*350*800 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 欧式柜（特殊定做加厚） |  | 1625*700*800 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 筷子消毒机 |  | 全自动 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 水果盘 |  | 特殊定做 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 凉菜盘 |  | 特殊定做 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 热菜布菲炉（配备进口加热盘） |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 7 | 主食布菲炉（配备进口加热盘） |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 8 | 粥煲（配备进口加热盘） |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 304不锈钢双层碗 |  | φ140mm | 个 | 450 |  |  |
| 10 | 餐盘（304#加厚） |  | 六格 | 个 | 450 |  |  |
| 11 | 快餐桌椅 |  | 四人餐桌 | 套 | 30 |  |  |
| 12 | 洗手池（柜式） |  | 1500*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 收残柜（定制加大静音轮） |  | 1500*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 备餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通道备餐台（特殊定做加厚） |  | 1800*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 2 |  |  |
| 储碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒柜（光波触屏150℃） 连移动消毒车 |  | 1310*700*1980 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 2 |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软化水 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 洁碟台 |  | 现场测量 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 洗碗机连烘干（德国进口） |  | 隧道式 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 污碟台 |  | 现场测量 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 大单星水池（特殊定做欧款） |  | 1000*760*800 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 950*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 残食柜（定制加大静音轮） |  | 1200*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 洗地龙头（进口品牌） |  | 10.7m | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1800*760*800 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 冷拼间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感应水池 |  | 600*500*800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 单通道工作台（特殊定做加厚） |  | 1800*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 保鲜工作台（进口压缩机）风冷 |  | 1800*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 制冰机（带蓝光全自动制冰） |  | 500*580*（700+30） | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 空调 |  | 壁挂式 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 单门展示柜（进口压缩机）风冷 |  | 614*800*1950 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 单星水池（定做欧款） |  | 700*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 2 |  |  |
| 主食加工区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 豆浆机 |  | 1080*600*1400 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 双星水池（特殊定做欧款） |  | 1200*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 洗地龙头（进口品牌） |  | 10.7m | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 和面机（台湾进口） |  | 680*1200*1270 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 搅拌机（台湾进口） |  | 740*640*1080 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 揉皮机（全自动） |  | 560*710*1230 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 压面机（全自动） |  | 720*830*1100 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 木面案板台（松木加厚100mm） |  | 1500*800*800 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 面粉车（定制加大静音轮） |  | 标准 | 辆 | 4 |  |  |
| 10 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1500*800*800 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 燃气双门蒸饭柜（安全装置、带熄火保护） |  | 1200*1000*1800 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 电磁双门蒸饭柜（热量可调节1-8档）进口机芯、进口加热板 |  | 1200*1000*1850 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 发酵柜（全自动带冷藏功能） |  | 18盘 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 三层电焗炉带石板及喷雾（定时定温） |  | 三层六盘 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 电饼铛（柜式） |  | 柜式 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 柜式炸炉（电脑触屏） |  | 710*660*1100 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 副食加工区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双门蒸饭柜（安全装置、带熄火保护） |  | 1200*1000*1800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 双头低汤灶（带熄火保护） |  | 1200*650*550 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 六头煲仔炉（带熄火保护） |  | 900*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 拼台柜（特殊定做加厚） |  | 700*750*800 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 燃气单头大锅灶（节能静音炉头、带熄火保护） |  | 1100*1100*800 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 燃气双炒双温灶（节能静音炉头、带熄火保护） |  | 2100*1100*800 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 灶间台（特殊定做加厚） |  | 400*1100*800 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 双通道工作台（特殊定做加厚） |  | 1800*760*800 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 坐台架（特殊定做加厚） |  | 1800*350*800 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 调料柜 |  | 1200*500*1800 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 四层货架（定做加厚） |  | 1200*500*1800 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 开水器（电脑系统、定时定温） |  | 12kw | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 四门冰箱（进口压缩机）风冷 |  | 1229*800*1950 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1500*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 双星水池（特殊定做欧款） |  | 1200*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 洗地龙头（进口品牌） |  | 10.7m | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 2 |  |  |
| 鱼肉粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1200*800*800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 肉类食品净化机（水触媒技术） |  | 1500*850*980 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1500*800*800 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 锯骨机（进口品牌） |  | 台式 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 切片机（进口品牌） |  | 台式 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1800*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 绞切机 （自动感应） |  | 560*610*718 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 蔬菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱（进口压缩机）风冷 |  | 1229*800*1950 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 菜馅机（出口款）合资品牌 |  | 775*710*940 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 多功能切菜机 |  | 1165*550*1255 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 洗地龙头（进口品牌） |  | 10.7m | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1800*760*800 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 土豆去皮机（出口款）合资品牌 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 单星水池（特殊定做欧款） |  | 1000*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 蔬菜食品净化机（水触媒技术） |  | 1500*850*980 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 双层工作台（特殊定做加厚） |  | 1000*800*800 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架（定做加厚） |  | 1200*500*1800 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架（定做加厚） |  | 1200*500*1800 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 米面架（定做加厚） |  | 1000*600*350 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 灭蝇灯（智能遥控） |  | 30w | 台 | 1 |  |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库 |  | 3200*2800*3000 | m³ | 26.8 |  |  |
| 2 | 冷库压缩机组（进口压缩机） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 四层货架（定做加厚） |  | 1200*500*1800 | 台 | 13 |  |  |
| 4 | 地架（定做加厚） |  | 1000*600*350 | 台 | 6 |  |  |
| 自助餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 |  | 异形定做 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 消毒柜（光波触屏150℃）连移动消毒车 |  | 650*400*1980 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 欧式柜（特殊定做加厚） |  | 1800*700*800 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 筷子消毒机 |  | 全自动 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 餐盘（304#加厚） |  | 六格 | 个 | 55 |  |  |
| 6 | 水果盘 |  | 特殊定做 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 凉菜盘 |  | 特殊定做 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 热菜布菲炉（配备进口加热盘） |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 主食布菲炉（配备进口加热盘） |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 304不锈钢双层碗 |  | φ140mm | 个 | 30 |  |  |
| 11 | 粥煲（配备进口加热盘） |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 收餐柜（定制加大静音轮） |  | 1000*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 残食柜（定制加大静音轮） |  | 1000*700*800 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 快餐桌椅 |  | 四人餐桌 | 套 | 10 |  |  |
| 15 | 备餐消毒柜（消毒及冷藏） |  | 1000*600*1000 | 台 | 2 |  |  |
| 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火系统连控制箱 |  | 570*225*660 (10L*2) | 套 | 1 |  |  |
| 排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端净化动态/ 拦截环保烟罩（明档） |  | 6500*1000*500 | ㎡ | 6.5 |  |  |
| 2 | 不锈钢装饰板（明档） |  | 6500*1500 | ㎡ | 9.75 |  |  |
| 3 | 集烟箱 |  | 600*600*6500 | ㎡ | 15.6 |  |  |
| 4 | 排烟管道 |  | 1000*500*2000 | ㎡ | 6 |  |  |
| 6 | 排烟管道 |  | 1000*500*5000 | ㎡ | 15 |  |  |
| 7 | 竖井管道 |  | 1000*500*26000 | ㎡ | 78 |  |  |
| 8 | 楼顶管道 |  | 1000*500*16300 | ㎡ | 48.9 |  |  |
| 9 | 防火阀 |  | 特殊订做 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 风机软连接 |  | 现场测量 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 风机减震器 |  | 100KG | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 防雨帽 |  | 特殊订做 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 双层静音风柜 |  | 15000风量 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 高压静电油烟净化器 |  | 15000风量 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 前端净化动态/拦截环保烟罩（副食加工区） |  | 11400*1350*500 | ㎡ | 15.39 |  |  |
| 16 | 不锈钢装饰板（副食加工区） |  | 11400*1500 | ㎡ | 17.1 |  |  |
| 17 | 不锈钢封墙钢板（副食加工区） |  | 11400*1500 | ㎡ | 17.1 |  |  |
| 18 | 集烟箱 |  | 600*600*11500 | ㎡ | 27.6 |  |  |
| 19 | 排烟管道 |  | 800*600*2000 | ㎡ | 5.6 |  |  |
| 20 | 排烟管道 |  | 1000*800*14500 | ㎡ | 52.2 |  |  |
| 21 | 竖井管道 |  | 1300*500*21000 | ㎡ | 75.6 |  |  |
| 22 | 楼顶管道 |  | 1300*500*5000 | ㎡ | 18 |  |  |
| 23 | 防火阀 |  | 特殊订做 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 风机软连接 |  | 现场测量 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 风机减震器 |  | 100KG | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 防雨帽 |  | 特殊订做 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 双层静音风柜 |  | 35000风量 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 高压静电油烟净化器 |  | 35000风量 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 前端净化动态 /拦截环保烟罩（主食加工区） |  | 8950*1350*500 | ㎡ | 12 |  |  |
| 30 | 不锈钢装饰板（主食加工区） |  | 8950*1500 | ㎡ | 13.42 |  |  |
| 31 | 不锈钢封墙钢板（主食加工区） |  | 8950*1500 | ㎡ | 13.42 |  |  |
| 32 | 集烟箱 |  | 600*600*8500 | ㎡ | 20.4 |  |  |
| 33 | 排烟管道 |  | 900*500*2000 | ㎡ | 5.6 |  |  |
| 34 | 竖井管道 |  | 1300*500*8000 | ㎡ | 28.8 |  |  |
| 35 | 楼顶管道 |  | 1300*500*12000 | ㎡ | 43.2 |  |  |
| 36 | 防火阀 |  | 特殊订做 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 风机软连接 |  | 现场测量 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 风机减震器 |  | 100KG | 个 | 8 |  |  |
| 39 | 防雨帽 |  | 特殊订做 | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 双层静音风柜 |  | 32000风量 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 高压静电油烟净化器 |  | 32000风量 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 欧式烟罩（洗碗间） |  | 2000*1000*500 | ㎡ | 2 |  |  |
| 43 | 不锈钢装饰板（洗碗间） |  | 4000*1500 | ㎡ | 6 |  |  |
| 44 | 集烟箱 |  | 600*600*2000 | ㎡ | 4.8 |  |  |
| 45 | 排烟管道 |  | 500*500*8000 | ㎡ | 16 |  |  |
| 46 | 轴流风机 |  | 6000风量 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 地沟篦子 |  |  | m | 75 |  |  |
| 48 | 风机减震平台 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 49 | 收碗筐 |  | 大号 | 个 | 6 |  |  |
| 50 | 收餐车（特殊定做专用加大静音轮） |  | 900*600*800 | 辆 | 2 |  |  |
| 51 | 送餐车（特殊定做专用加大静音轮） |  | 900*600*800 | 辆 | 2 |  |  |
| 52 | 平板送货车（定制加大静音轮） |  | 600*900*800 | 辆 | 2 |  |  |
| 53 | 饼盘车（特殊定做专用加大静音轮） |  | 15层 | 台 | 2 |  |  |
|  | 合计（含安装费） |  | 0 |  |  |  |  |

投标人：              (盖公章)

法定代表人(或委托代理人)：         (签字或盖章)

年    月    日

七、投标技术偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标设备名称 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商代表签字：                     （手写签名）

（盖公章）

日期：        年     月     日

八、投标商务偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏差情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件份数 |  |  |
| 2 | 交货期 |  |  |
| 3 | 交货地点 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 投标保证金 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |

供应商代表签字：                     （手写签名）

（盖公章）

日期：        年     月     日

九、备品及常用工具清单

单位：元

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单价 | 产地/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人可自行提供格式。

十、售后服务承诺

十一、投标人资质证明文件

投标人资质证明文件：

11.1企业法人营业执照（副本）且年检合格；

11.2企业税务登记证、组织机构代码证（副本）；（三证合一者不提供）

11.3法定代表人授权委托书原件；（开标时需带一份手持的原件）；

11.4被授权人身份证（原件）；

11.5开户许可证；

11.6 ISO9001质量管理体系认证证书（原件）；

11.7 GB/T28001环境管理体系认证证书（原件）；

11.8 GB/T24001职业健康安全管理体系认证证书（原件）；

11.9 售后服务认证证书（原件）；

以上资料开标现场验原件，其余在投标文件中放置复印件并加盖投标单位公章

十二、技术文件

技术文件包括但不限于以下内容:

12.1产品介绍（包括投标产品的品牌、产地、技术特点等）；

12.2质量保证措施；

12.3供货保证措施；

12.4类似业绩：类似业绩指投标单位本次所投项目相同或相近的业绩，2015年3月1日至今单项合同金额大于200万元以上的政府机关或同类似相近的业绩。（以合同签订日期为准，开标现场提供合同原件五份及相对应的发票原件（200万元以上），标书附复印件。

十三、投标人认为有必要提供的其它资料

13.1其它资料；

第三部分  招标货物技术要求

- 一、数量及规格要求

- 以建筑图纸及建设单位使用要求为准，建筑图纸科自行到现场复印。

- 二、质保期：

提供一年免费质保。

第四部分  合同主要条款（仅供参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用原则，经过充分洽商达成协议，由甲方委托乙方承接甲方厨房设备工程，为明确双方责任，确保工程顺利进行，依法签订此合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程项目：详见工程投标报价清单。

4、合同承包范围：厨房设备的制造、供应、安装及调试。

二、工期及交货地点

1、交货及安装时间：按甲方要求。

2、现场具备安装条件下，由甲方提前3天通知乙方。

3、如遇下列情况，工期应顺延：

（1）甲方在合同规定的现场开工日前，未完成相应的土建、供排水、电气、能源等配套工程，影响乙方进场施工的；

（2）在施工中因停水、停电连续影响12小时以上的；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度的；

（4）甲方自行提出暂缓、暂停施工的，影响施工进度，乙方工期顺延。

5、交货地点：

三、工程合同总价

1、本工程暂估合同总价为￥    元，人民币大写：               元整。

2、结算方式：以建设单位批复概算为基数，以合同额和建设单位估算额下浮比例为系数结算。

3、合同总价包括：

（1）包括投标货物、标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价，投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等全部费用；

（2）将要支付的产品税和其他各种税费。

（3）运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术培训费等以及货物按招标人指定地点运抵项目现场交付招标人接收前所产生的其他费用。

（4）投标报价还包括厨房二次深化设计（设备布置、安装、装修设计），现场配合费等等全部费用。

四、工程质量和检查验收

1、乙方必须严格按施工图纸进行施工，并接受甲方工程主管的监督检查。

2、施工过程中，如有图纸的改变或其它工程内容的增减，需经双方签证认可。 甲方有权根据项目实际情况调整最终需求数量及尺寸，最终结算价以概算中有的且实际供货量为准。

3、工程竣工验收，应当以双方确认的施工图纸、项目合同清单及变更签证为依据。

4、工程竣工后，乙方发出竣工通知书，甲方应在收到竣工通知书三日内组织人员进行竣工验收，验收合格后，双方签署竣工验收证书，并将工程移交给甲方管理。

5、工程质量应同时符合国家标准及行业标准（报价单为本合同质量标准之一）。

6、工程验收后，乙方即对本厂生产的产品进行维修服务，保修期为一年。一年内负责该工程免费维修，但如果由于甲方人为损坏而造成的故障，则维修费、材料费收取成本费；一年保修期满后，乙方再为甲方维修只收取成本；乙方收到甲方的报修通知后，应2小时内派专业维修工程师到场，4小时内修复故障（如无法修复将提供备用设备来保障用户正常使用）。在设备验收一个月内如果出现质量问题乙方应提供免费更新机器服务。

7、质保期满后，乙方应对甲方在设备使用中存在的问题及不足统一进行维修、维护，并更换可能产生安全隐患的辅件等，整改完毕经甲方验收合格后再支付质保金。

五、双方负责事项

1、甲方

（1）协调施工单位在现场开工日之前将厨房施工现场清理妥当；

（2）对乙方提供的设备安装调试完毕后组织验收。

（3）按合同规定付款。

（4）对乙方的安装调试过程提出监督意见，乙方应按照甲方意见进行合理修改。

（5）协调施工现场的相关协作事宜。

2、乙方

（1）严格按合同及项目清单生产及施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

（2）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

（3）对所做工程提供终身维修服务。

（4）乙方应在安装前，提供设备安装施工计划供甲方和监理单位审查，提供工程进度报表。设备安装调试期间乙方须确定联系人员和电话，以便双方及时沟通；如有变更，应及时通知甲方。在施工过程中，对甲方提出的需求变更要求，乙方应尽最快速度，以书面形式给予确认。

（5）承担施工安全保卫工作的责任和要求，做好文明施工、安全生产工作，确保施工质量。严格执行国家颁发的技术规范和操作规程，妥善处理施工中发生的民事争议或纠纷，因乙方施工过程中产生的一切人身或财产损失均由乙方负责赔偿及承担其他法律责任。

（6）及时做好施工退场后的场地清洁工作。

（7）乙方应负责与施工现场其他施工队伍的协调施工，保证安装工作按质、按时完成。

（8）安装过程中产生的水、电费应由乙方承担（挂表计量），由甲方协调提供电源。

（9）双方约定乙方应做的其他工作。

六、工程价款的支付与结算

1、合同签订后，甲方支付合同总金额的  30%  为预付款，计人民币               1                  元整（￥        元）

2、进度款按结算额的80%支付。

3、验收合格后，甲方支付结算额的85%。建设单位财务结算完付至结算额的97%，剩余3%作为质保金一年后支付。

乙方应保证设备的质量，按合同约定履行厨房设备的保修义务。

在保修期内，乙方接到甲方的报修后，应及时到达维修地点进行设备保修。因乙方不能按时修复时，甲方有权另行委托他人进行维修，产生的费用由乙方承担。

八、违约责任

1、因乙方原因不能按合同规定期限交货并安装调试完毕，除本合同规定的不可抗力原因外，乙方同意甲方在合同价款中扣除延迟交货违约金。根据合同的履约日程，每延迟一天，违约金为合同总额的1%。

2、因乙方原因造成迟延交货，从而使甲方增加额外的费用，则发生的费用由乙方承担。

3、工程项目不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工，由于修理返工造成的经济损失由承包方负担，违约金计算标准见第1条。

4、本合同签字生效后，任何一方不得违反本合同规定。如乙方违约，则应承担支付违约金，继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。支付因违约而产生的损失赔偿额，标准见8.3条违约金标准，参照但不限于此标准。

九、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争执，双方应及时进行协商解决，若协商不成时，由管辖区人民法院裁决。

十、附则

其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》

本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

地      址：                      地      址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电      话：                      电      话：

开户  银行：                      开户  银行：

账      号：                      账      号：

年   月   日                     年   月   日

注：合同具体内容与格式可由甲乙双方协商拟定。