白洋淀大道办公区改造项目

物业服务

招 标 文 件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2022年01月

目  录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同条款及格式

五、投标文件格式

六、项目需求

一、  招标公告

白洋淀大道办公区改造项目物业服务招标公告

河北建工集团有限责任公司现拟对白洋淀大道办公区改造项目物业服务进行招标，欢迎符合条件的投标单位参加投标。现将有关招标事项公告如下：

1、项目名称：白洋淀大道办公区改造项目物业服务

2、项目地点：容城县城南开发区

3、项目规模：建筑面积54259.01㎡，含办公楼主楼一座、公寓楼一座、地下车库（102个车位）及院落等；主要设备机房有配电室、消防水泵房、生活水泵房、空调机房、电梯机房、弱电机房等。

4、物业服务内容：白洋淀大道办公区物业的设施设备的管理维护维修、办公、公寓环境卫生管理及勤杂工作、绿化（含水系）管理、传达、保安、秩序管理、会议接待、餐饮服务等其他服务，保证办公区内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，为工作人员营造一个健康舒适的工作环境。

- 5、合同履行期限：自签订合同之日起三年。

- 6、申请人的资格要求

投标人应是具备物业管理企业独立法人单位（不接受联合体）。（不接受列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位）

- 7、报名截止时间与地点：2022年 1  月  25  日 16 点 30 分（北京时间）。报名地点为：河北省雄安新区容信路1号茂丰产业园三楼河北建工集团313房间。

- 8、获取招标文件

- 本次招标采取线上招标（中采智信网），网址：http://www.webbiao.com/，招标文件自行下载。

- 9、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

网上开标时间：2022年 01 月  26  日 9 点 30 分

线下谈判时间与地点：2022年1月27日9:00，石家庄市友谊北大街 146 号二楼大会议室。（如疫情防控需要无法按时开标，可以采取视频会议方式进行）。

10、联系方式

项目联系人：孟柳，    电 话：15075160261

中采网技术联系人：沈锋，   电话：18330199222

河北建工集团有限责任公司

2022年1月21日

二、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 白洋淀大道办公区改造项目 |
| 3 | 建设地点 | 容城县城南开发区，白洋淀大道东侧、国际阳光城南段 |
| 4 | 工程概况 | 总建筑面积约54259.01㎡，含办公楼主楼一座、公寓楼一座、地下车库（102个车位）及院落等；主要设备机房有配电室、消防水泵房、生活水泵房、空调机房、电梯机房、弱电机房等。 |
| 5 | 招标内容 | 白洋淀大道办公区改造项目物业服务，包括设施设备的管理维护维修、办公、公寓环境卫生管理及勤杂工作、绿化（含水系）管理、传达、保安、秩序管理、会议接待、餐饮服务等其他服务，保证办公区内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，为工作人员营造一个健康舒适的工作环境 |
| 6 | 投标人 合格条件 | 1、投标人应是具备物业管理企业独立法人单位（不接受联合体）。； 2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 报价方式 | 详见报价表 |
| 8 | 投标限价 | 无 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金 - 投标保证金形式：电汇、网银转账。 - 投标保证金金额：人民币1 万元整（大写：壹万元整） - 递交截止时间：投标截止时间之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 |
| 11 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在“中采智信网”电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 12 | 网上开标时间 | 2022年01月26日 09时00分，如有变动，电话通知。 |
| 13 | 谈判时间 | 2022年01月27日09时00分，如有变动，电话通知 |
| 14 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。在 2022年 01 月 26 日09时00分（开标前）上传至电子商务平台； ①采用三个阶段报价，报价排序阶段不淘汰，中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名,公开各投标人的总价和分项报价;②第一阶段报价只能在报价排序阶段的基础上往低报，截止后保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第二阶段报价;③第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。 特别注明：投标单位只有3家时最终选排名前2家进入谈判阶段。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 集团公司相关部门领导。 |
| 16 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 17 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。 |
| 18 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 联系人：孟柳,15075160261 |
| 19 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：“中采智信网”电子商务招标平台 联系人：沈锋18330199222 |
| 20 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民 联系电话：0311-87056639 |

三、投标须知

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对物业服务单位进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2招标范围

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

### 1.3投标人资格要求

1.3.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉见投标须知前附表

### 1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.5保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.6 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知前附表；

（3）投标须知；

（4）合同主要条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料（营业执照、资质证书等证件）；

（5）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括该项目物业服务费及国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（无利息）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3进入谈判阶段投的标单位需提供纸质投标文件。

（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本一份。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的。

## 四. 开标

4.1网上竞价阶段：

经过“中采智信网”注册并投标的单位应按规定的时间进行网上报价，网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

4.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需按3.7.3条款要求提供两份装订好的纸质版投标文件。投标报价需与最终的网上报价一致。

## 五. 评标

5.1评标的依据

招标文件和投标文件。

5.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

5.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、资质能力、商业信誉、业绩等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

## 6. 合同授予

6.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

6.2拒签合同

6.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

6.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

6.3本招标文件的解释权归招标人所有。

四、合同主要条款及格式

项目合同书

（合同样本仅供参考）

甲       方：

乙       方：

委 托 日 期： 2022年   月   日

一、总则

第一条  本合同当事人

委托方（以下简称甲方）：

单位名称：

代表人：

地址：

联系电话 ：

受委托方（以下简称乙方）：

单位名称：

代表人：

地址：

联系电话 ：

根据有关法律法规、在自愿。平等、协商一致的基础上，甲方将        物业委托乙方进行物业管理，特订立本合同。

第二条  物业基本情况

物业类型：

坐落位置：

建筑面积：

第三条  乙方提供服务的受益人为本物业全体业主和物业使用人，本物业的全体业主和物业使用人均应履行本合同，承担相应的责任。

第四条  本合同总金额为：人民币         (￥              元）。

二、委托管理事项

在管理服务合同期内，乙方通过对物业的各项设施设备的管理维护维修、办公环境卫生管理及勤杂工作、绿化（含水系）管理、传达、保安、秩序管理、会议接待、食堂供餐等其他服务，保证办公区内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，为各市场主体和工作人员营造一个健康舒适的工作环境。根据结合各物业实际情况，对物业管理内容和工作要求进行了细化，具体如下：

第五条  各项设施设备的日常管理和维护

1、设备维护人员要求

1）配备2名专业人员以中青年为主，身体健康，有相关从业经验，工作认真负责并定期接受培训。

2、供电及强电系统

1）供电运行和维修人员（与设备维护人员兼任）必须持电工证上岗；严格执行用电安全规范，确保用电安全；做好巡查工作，发现问题及时处理。

2）各分电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒：无积尘，接头无松动现象；每季清洁一次，主要用电线路的绝缘状况，每半年测试一次，绝缘良好。

3）总配电箱：每年保养，无积尘，接头无松动现象。

4）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后15分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。同时根据采购人要求提供应急电路保障服务。

4、消防系统

1）消防泵：启动检查每月一次并记录，运行正常，设施完好、无渗漏；一级保养，每年一次。

2）消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。每年保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆每半年加注润滑油，启动灵活运行正常，每半年放水检查。

3）火警、报警、探测器功能：功能正常。

4）消防水带：每季检查一次完好无缺，无霉变。

5）灭火器：检查及时，发现问题及时更新或充压。

6）消防喷淋：每年保养一次，管道表面无生锈现象，颜色一致。

7）消防仪表：每周巡查，压力正常。

8）消控室：灯光系统、消防系统、各系统工作稳定；一般性故障立即排除，维修合格率100%，暂时不能处理的需4小时内通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效；定期进行消防普查；设备机房整洁；保证设备机房的安全。

9）每年组织交易中心工作人员进行1至2次消防培训。

10）消防室需24小时有人值班。

5.电梯维保

负责业主方物业范围内现有电梯的日常维保、维修等，费用由物业公司承担。

第六条  环境卫生管理

1、保洁人员及服务要求

负责业主方物业范围内的公共区域、办公室、会议室、卫生间、电梯、营业区、阳台、餐厅、停车场的日常和大作清洁工作，提供不少于15人的保洁团队，保证清洁区域“五无五净”（“五无”：无垃圾、无杂物、无积灰、无积水、无污迹；“五净”：地面干净、墙面窗户干净、设施设备干净、绿化叶面干净、洗手间干净、无异味）

1）专业人员以中青年为主，身体健康，工作认真负责并定期接受培训，其中：

2）上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。

3）文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。

2、室内

1）楼道地面：每日拖洗2次，巡回保洁，无积灰、污迹、垃圾。

2）大厅地面：每日清扫2次，巡回保洁，无灰尘、污迹、垃圾。

3）开关盒：2米以下每日擦抹一次；2米以上每周一次，无灰尘、污迹。

4）大厅及楼道墙面：2米以下每日擦抹一次；2米以上每周擦拭一次。无明显积灰、污迹（包括水泥污迹），无蜘蛛网。

5）扶手、楼道门：每日擦抹一次，无灰尘、污迹。

6）楼道（走廊）玻璃：每周清洁一次，无明显积灰、污迹。

7）公共卫生间每天第一次清洁工作必须在上班前做好，并且做到随脏随清，保持地面清洁、无杂物、无迹水、无毛发、无异味、下水道要畅通，管道堵塞要及时疏通。

8）公共卫生间：门应干净、无划痕，把手要保持光亮、干净；墙面四周及阴角做到无水迹、无蜘蛛网；地面无脚印，无杂物；镜子及金属部分：应保持干净，无浮尘、污渍、手印、水迹、无锈斑；天花板上无污渍、无漏水或有小水泡等现象，保持干净、清洁，完好无损；空气要保持新鲜，通风设备要清洁，确保运作正常；配备洗手液，每日检查，发现用完及时补充。玻璃、瓷砖：2米以下每日擦抹一次；2米以上每周清洁一次，无明显积灰、水渍。

9）办公楼功能房间：每天清扫、拖地不少于2次，确保室内无积灰、污迹、垃圾。

3、室外

1）停车场地面、绿地：每日清扫二次，并巡回保洁，无暴露垃圾、卫生死角。

2）宣传栏、标识：每半月清洗一次，无积灰、污迹、虫网。

3）垃圾收集：楼道垃圾桶每日清理不少于3次，（早上7:30之前清完、午休期间、晚上19:00）；室外垃圾桶每日清理二次，日产日清。做好垃圾分类工作。

4）消毒灭害：每季一次（6、7、8、9月每月喷洒一次）。做好楼宇内除四害工作，无蚊蝇滋生地、鼠迹，其中除四害工作要求由专业公司承担，费用由物业公司支付。

5）外墙立面玻璃及幕墙每年清洁至少1次。

第七条  绿化租摆服务

根据办公整体设计进行楼宇内绿植租摆；绿植每季度更换一次，有问题绿植随时更换；安排专人每日巡查办公楼室内绿植的养护和生成情况，并记录巡查情况，定期汇总巡查记录上报业主方管理部门。绿化（含水系）养护

1、服务要求

做好楼宇内及室外花坛、绿植等的日常养护和管理，室外停车场的绿化养护管理、室内摆花和会议摆花等。做到整洁、卫生，无垃圾杂物，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；枯枝、落叶及时清扫干净；设施基本完好，无明显人为损坏，对违法行为能及时发现和处理；绿化生产垃圾能及时清运。

1）花坛和花景。及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。花坛和花景做到造型新颖、色彩鲜艳、植物长势好。

2）水系养护。所有水生植物不出现枯枝死杈、残花败株、病虫危害等现象。要保持池内整洁无杂物垃圾，维护好水系内的自然生态平衡。

3）满足有关会议摆花的要求。

4）办公室、会议室日常观赏植物的摆放和养护。要求每间办公室摆放大型绿色观赏植物不少于2盆。盆花摆放以观叶、观花、观果及盆景类植物，要求株形美观，适于室内摆放，具有较高的观赏价值，造型较好，株高不小于1.2m，无病虫害植株。

以上花草、观赏植物摆放费用均含入投标报价，如供应商不能满足绿化（含水系）养护服务要求，需另聘请专业绿化公司承担，并要求绿化公司日常能保证提供专业绿化养护人员进行服务范围内约定的养护工作，每月另派园艺师驻场指导作业人员的工作不少于2次，费用由中标物业公司支付。

第八条  安保和收发服务

1、安保岗位服务要求

根据办公区工作实际，按照“以岗定人”的原则进行配备安保人员，共设置门岗、巡逻岗、消防值班岗、应急管理岗，人员要求要以专业人员以中青年为主，身体健康，工作认真负责并定期接受培训，有从事安全管理岗位的工作经验，45周岁以下，退伍军人优先，持有二级保安师证书。熟悉楼宇的环境，能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；

上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服（精致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠、采用跨立站岗。

文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责；配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。

2、门岗

1）服务时间：24小时值班看守。交接班有详细完整的交接班记录。

2）外来人员：对外来人员询问登记

3）物品进出：实施分类管理，实行进出审验制度，杜绝危险物品进入楼宇内。对大型物件搬出实行确认制度、并进行记录。

4）值班室、出入口清洁：保持值班室、出入口环境整洁、有序、道路畅通。

5）收发工作：完成信件、快件等收发，并负责统一放置，做到及时准确。

6）停车场巡查：每天不少于6次巡查，检查车辆门窗关闭情况，车辆外观，有无易燃、易爆及危险物品存放。对停车场车辆进行管理，机动车指定区域停放，如遇车流较多时引导进出，保证停放有序到位道路通畅。3）非机动车指定地面停放区域停放，引导进出，做到停放有序到位道路通畅。

3、巡逻岗

1）服务时间：实行不间断巡逻。发现问题及时纠正并做好相关记录。

2）楼宇内部巡逻：按指定的时间和路线每二小时巡查一次，重点部位、重点区域每1小时巡逻一次。

3）消防巡查：消防设施完好无损，发现问题及时报告。

4）业主帮助：在遇到工作人员和市场主体需要帮助时，主动热情；在遇到紧急求助时，采取相应措施。

5）应急响应：接到火警、警情后五分钟内到达现场，并报业主与警方，采取有关消防措施。

6）系统报警处理：在遇到异常情况时，五分钟内赶到现场，采取相应消防措施。

4、消防值班岗

1）服务时间：对消控室、消控等技防设施，24小时值守，注视各设备所传达的信息。

2）紧急处理：报警中心接到报警信号后，及时赶到现场进行应急处理。

3）应急预案和演习：报警中心控制室内悬挂火警、制定警情应急预案；每年应组织不少于1次的应急预案演习。当发生暴雨、火灾等灾害性天气和其他突发事件时，应有相应的应急预案并及时采取应急措施，保证安全。

5、应急管理岗

1）按照要求制订物业突发事件应急预案，并将预案内容在物业办公室、监控室、机房等处张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年组织不少于1次的突发事件应急演习。

2）当发生暴雨等灾害性天气及其他突发事件时，应采取以下应急措施：对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。

3）各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。

4）对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。

5）如遇接待、大型会议等重大事项活动，需安排专业保障团队，人数不少于5人。

5）如遇重大突发事件需安排不少于10人的队伍维持现场秩序及事件处理。

第九条  食堂餐饮服务

提供供餐服务，能满足白洋淀大道办公区工作人员日常早餐、午餐、晚餐需求，具体要求如下：

1、服务方通过供餐的形式，提供不少于400人的日常就餐服务，要求早餐必须提供蛋类或奶类等高蛋白食品，午餐须荤素搭配、营养配比合理并适当进行变化，餐标按照每人每天35元的标准进行供餐；

2、提供必要的灶具、餐具等备用餐设施，具体数量根据白洋淀大道办公区实际需求确定；

3、严格执行清洗、消毒规定，卫生防疫部门和内部监测合格率100%，供餐服务人员需提供定期体检报告；

4、必须根据相关规定落实每餐留样要求，同时保证所有供餐材料及下水可追溯、有记录可查询；

第十条  其他事项

1．采购人不提供任何工作设备工具，所有设备工具均由中标人提供。

2．中标人应根据采购人的实际情况合理调整人员做好整体工作，如发生突发事件时，应整体调配人员，配合采购人进行现场处理。

3．中标人的工作人员须符合国家各项用工政策法律法规无违法记录，全部人员必须购买相应的劳动保险，并交采购人备案，如有用工纠纷，由中标人自行解决。需要持有上岗证上岗的工种的工作人员须全部持有相应职位的资格上岗证。

4．中标人各类工作人员按岗位要求统一着装，言行规范，注意仪容、公众形象。

5．中标人工作人员须遵守相关规章制度规定和保密有关规定，并签署保密承诺，如有违反或损害采购人利益的，经教育无效，采购人有拒绝中标人违规工作人员在此工作的权利。

6．中标人需负责各工作人员的制服、安保工具、劳动工具、劳保福利等。

7．中标人的工作人员在办公区发生违法、违规行为或在操作过程中出现工伤事故，所造成一切后果及损失，由中标人负责赔偿。

8．中标人必须接受采购人检查监督，并及时提供所有值班巡查保洁记录。

9．本招标文件的要求为招标单位基本要求，各投标单位可根据本单位实际进行调整，但不得低于上述标准。中标人可为办公区提供特色服务和方案。

三、委托管理期限

第十一条  委托管理期限：从签订合同之日起三年。

四、双方权利义务

第十二条  甲方权利义务

代表和维护产权人，物业使用人的合法权益

1.审定乙方的工作计划。

2.检查、监督、考核乙方管理工作的实施情况。

3.甲方需为乙方提供必要的物业管理用房（工作人员更衣室、工具存放、仓库等）。

4.按合同规定支付给乙方物业管理费。

5.协助乙方做好物业管理工作和宣传活动。

6.审查乙方的管理方案等并监督实施。

7.政策规定由甲方承担的其他责任。

第十三条  乙方权利义务

根据相关法律法规和本合同约定，做好本项目区域内的物业管理服务工作。

1.根据有关法律、法规及相关的约定，制定物业管理制度，在遵守甲方的各项规定的前提下，开展各项管理活动，。

2.遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权对物业实施综合管理，确保实现各项管理目标和指标，自觉接受物业主管部门和甲方检查监督。

3.根据需要制定相关服务方案并组织实施，配备服务所需的设备和器具等。

4.向物业使用人告知物业使用的有关规定，并负责监督。

5.依照甲方委托对物业使用人违反法规、规章、制度的行为,根据实际情况,采取批评、规劝、警告、制止、提请有关部门处理等措施。

6.协助专业公司对电梯、空调设施设备、自动消防灭火等系统进行维护，及时发现设备使用过程中的隐患并组织专业公司维修、保养，防止安全事故发生。

7.乙方须本合同及相关招标要求向甲方提供服务，并提出合理改进建议，保证甲方保洁、绿化区域内的环境整洁、卫生和美观。

8.乙方应维护甲方财产安全，如在工作中造成甲方财产损坏的，乙方须承担赔偿责任。乙方应负责保洁、保安、维护维修等工作人员的安全。

五、物业管理服务要求标准

第十四条  乙方必须按照以下约定，实现管理目标，即业主对乙方的管理满意率达到90 %。

六、物业管理服务费用

第十五条  本合同中甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币计价与支付。

第十六条  甲乙双方的账户名称、开户银行、银行帐号以本合同提供的为准，如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知对方并加盖财务专用章。

第十七条  付款方式：以招标文件要求为准。

合同签订后

物业服务费用说明

1.物业服务费包含电梯检测费各种设施设备的年检等费用。

2.物业服务费含园区的绿化养护和消防维保等费用，人员服务费、日常保洁物料费、安保资费，管理酬金、税金。

第十八条  国家按现行税法对甲方课征有关执行本合同的一切税费，由甲方支付；对乙方课征有关执行本合同的一切税费，由乙方支付。

七、知识产权和保密

第十九条  甲、乙双方对在签订和履行本合同过程中从对方获知的技术信息和商业信息（统称商业秘密），负有保密责任。无论在合同有效期内或合同终止后任何时间，任一方未经对方书面同意，均不得以任何方式不当地使用或向任何第三方泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享。违反本条规定给对方造成损失的，违约方应负相关的法律责任并赔偿对方经济损失。

第二十条  乙方保证在合同履行过程中所使用的工具或技术不会受到任何第三方提出侵犯知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方必须负责与第三方交涉和承担可能发生的一切法律责任，并承担甲方因此而遭受的一切损失和费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。

八、不可抗力

第二十一条  不可抗力必须是指一方不能预见、不可避免和并不能克服的事件，包括但不限于：

① 自然灾害、地震、台风、洪水、海啸、雷击、火灾、强电串入等；

② 战争或准战争状态、恐怖活动、戒严、骚乱、罢工、行业纠纷等。

九、违约责任

第二十二条  乙方违约责任：乙方违反合同约定的义务或管理服务达不到本合同约定的服务内容和标准，甲方有权要求乙方限期改正，乙方逾期未改正或因上述原因给甲方造成严重影响或重大经济损失的或致使本合同难以继续履行时，甲方有权无条件终止合同，并有权要求乙方按其减少的服务或造成的损失予以赔偿。甲方解除合同的，乙方应当在甲方通知的合理的时间内与甲方交接工作。

第二十三条  甲方违约责任：如甲方不能按合同规定的时间将服务费用全部付清应向乙方支付违约金。如无正当理由延期90天以上甲方仍不付款，则乙方有权终止合同，且甲方仍需付清延迟付款期间发生的服务费用。

十、争议和仲裁

第二十四条  因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，双方应首先友好协商解决。如果经协商不能达成协议，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

第二十五条  本合同有效期：自合同签订之日起至服务期满为止。

第二十六条  本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖单位合同章或公章后即时生效，合同正本一式四份，甲乙双方各执二份，均具同等法律效力。

十二、合同附件

第二十七条  为保证维护保障项目的服务质量和效率，甲乙双方就服务细节和服务技术要求等详细内容通过合同附件进行详细说明，合同附件与合同具有相同的法律效力。

以下无正文

甲 方：                      				乙    方：

授权代表：                     				授权代表：

地     址：                               地     址：

电     话：                               电     话：

账      号：                              账      号：

签约日期：                      			签约日期：

五、投标文件格式

正本（或副本）

白洋淀大道办公区改造项目

物业服务

投 标 文 件

投标人：（全称并加盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（印鉴或签字）

年    月    日

1、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）物业服务招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                    （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为         ），物业服务期限：  三  年，按合同约定完成物业服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金（如有）；（5）资格审查资料；（6）物业服务方案；

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“投标人须知”规定的任何一种情形。

6．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                	（签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 物业服务期限 |  | 日历天 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 |  | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字）

年      月      日

2、法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人（或负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（或负责人）身份证（复印件，须加盖投标人公章）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （投标人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （招标人） 的  （项目名称）  的招标活动。委托代理人在投标活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）       性别：        年龄：

委托代理人部门：                           职务：

委托代理人（电话）               （手机）

授权人（法定代表人）： （印鉴或签字）

投标人：（全称并加盖单位章）

日期：       年    月    日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

2、投标人的法定代表人直接参加招标活动的，不需要提供授权书。

3、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

4、资格审查资料

（一）企业相关证件

（二）相关业绩明细表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托内容 | 投资总额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、承诺书

致：   （招标人）

我方在此声明，近三年（2018年至今）在经营活动中没有重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或印鉴）

年        月        日

6、投标人基本情况

| 投标人名称 （公章） |  |  |  | 法定代表人 （或负责人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 营业执照经营范围 |  |  |  |  | 营业执照编号 |  |  |  |
| 证书名称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 职工情况 | 总人数 |  | 管理人员 |  | 技术人员 |  | 其他 |  |
|  | 高级职称人数 |  | 中级职 称人数 |  | 初级职 称人数 |  |  |  |
| 简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附：组织机构图、获奖情况（或用户评价，如有）证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |

7、物业服务工作方案

注：物业服务方案应根据项目的特点和需要实事求是、详细、科学地编制，不得违反法律、法规规定。包括但不限于以下内容：

- 服务方案2. 应急方案3. 保障措施4. 管理制度5. 特色服务6. 人员配备7. 保密措施

- 8、拟派项目组成员一览表

| 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 专业资格 | 参加同类型项目情况 | 拟承担工作/ 拟任职务 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

注：

- 本表可扩展。 其中项目负责人必须明确。人员专业、职称、资历及其证明材料

9、投标报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础物业费 | 元/平米×平米× 天 |  |  |  |  |  |
| 2 | 运行费用 | 据实结算 | / | / | / |  |  |
| 3 | 食堂专项物业费 | 据实结算 | / | / | / |  |  |
| 4 | 其他专项物业费 | 据实结算 | / | / | / |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 六、项目需求

一、纳入物业管理服务范围

雄安新区白洋淀大道办公区改造项目共2栋建筑物，物业服务供应商提供办公区内设施设备管理、秩序维护及消防安全服务、环境保洁服务、绿化租摆服务、食堂等物业相关服务。

- 二、服务需求

- 第一条：乙方提供的物业管理服务为综合性有偿服务，受益人为甲方和物业使用人。

- 第二条：房屋建筑日常管理维护

房屋建筑日常管理维护是指为保持本物业房屋原有完好等级和正常使用，所进行的日常养护和修复。其中包括：

1．墙面（分内外墙面）、地面、楼面、吊顶、门、窗、栏杆、扶手等维修保养；

2．门锁系统管理和保养；

3．各类门包括消防卷帘门维护；

4．破损、污损的局部墙面、局部天花、局部地毯、地垫的更换、局部办公用房和公共区域的粉刷。

5．办公楼和附属建筑物、构筑物的日常维修、养护和管理（包括：出入口、管理区域内道路、行车道、消防控制室、停车场、共用设施设备使用的房屋等）。

- 第三条：安保控制室运行管理维护

安保控制室运行管理维护是指负责本物业弱电系统(包括消防报警系统、闭路监控系统、门禁系统等)的值班、检查、检测和弱电设备的日常运行管理维护。

- 第四条：给排水设备运行管理维护

给排水设备运行管理维护是指为保证本物业给排水设备、设施的正常运行所进行的日常管理维护。

- 第五条：生活热水设备运行管理维护

生活热水设备运行管理维护是指为保证本物业生活热水设备、设施的正常运行所进行的日常管理维护。

- 第六条：供电设备设施运行管理维护

供电设备设施运行管理维护是指为保证本物业供电系统正常运行，对供电设备设施的日常管理维护。

- 第七条：供热系统运行管理维护

供热系统运行管理维护是指为保证本物业正常供暖及洗手间等热水供应，对地源热泵设施日常运行的管理与维护。

- 第八条：电梯运行管理维护

电梯运行管理维护是指为保证本物业电梯设备正常使用所进行的日常运行管理维护。

- 第九条：空调系统运行管理维护

空调系统运行管理维护是指为保证本物业空调系统正常运行所进行的日常运行管理维护。

- 第十条：消防设备运行维护

1．对各种消防灭火系统和消防设备进行日常检查和保养；

2．对消防报警和集中控制的消防控制中心进行值班管理和监视服务。

- 第十一条：设备年检与能源消耗统计计量

办公楼设备年检是指对所有需要进行年检的设备按时进行年检并办理备案手续（如相关规定要求）。

- 第十二条：设备年检与冷、热站管理

办公楼设备年检是指对所有需要进行年检的设备按时进行年检并办理备案手续，对冷、热站的日常运行进行全面监督管理。

- 第十三条：档案管理

档案管理是指为本物业相关的工程图纸、设备档案、运行记录、服务记录所进行的管理，做到每台设备都建立档案卡，并及时做好维修与更新记录。

- 第十四条：楼宇、场地布置

楼宇、场地布置是指公共区域的楼宇基础装饰、摆放花木。

- 第十五条：秩序维护管理

秩序维护管理是指为保证办公楼安全和正常工作秩序，对来人来访进行登记和查验，建立夜间巡视值班制度，做好安全和防火防盗工作。其中包括：

1．对秩序维护系统设备运行进行维护并实施监视管理；

2．办公楼外围秩序维护服务；

3．办公楼内公共区域秩序维护服务；

4．门卫接待、来访登记，对出入门户人员及携带大件物品进行验证放行；

- 5．应由乙方负责的其他秩序维护工作。

- 第十六条：卫生保洁

卫生保洁是指为保证本物业环境清洁而进行的日常管理工作，包括：

1．走廊、楼梯、电梯、卫生间、茶水间、设备机房、会议室、等物业所有公共区域的日常卫生清洁；

2.对物业所有区域门、窗、窗帘、墙壁、地面、吊顶、灯具、栏杆、扶手、标志牌以及机械电器设备系统定期清洁；

3.办公区室内垃圾清理每日一次，入室保洁每月一次；

4.公寓楼室内入住/离职打扫（含布草换洗）；

5.室外道路、绿地的清洁保养；

6.垃圾收集与清运；

7.冬季扫雪铲冰、门前三包事项；

8.外场保洁与每年不少于一次进行外墙清洗。

- 第十七条：绿化管理

绿化管理是指对物业公共区域内绿地、花草、树木进行养护，其中包括楼宇大堂和楼内花木的摆放和养护。

- 第十八条：车辆管理

车辆管理是指维护办公楼场地环境秩序，管理机动车辆与非机动车辆的停放秩序与安全疏导。包括：

第十九条：停车场管理；

2.办公楼区域内的交通指挥服务，包括机动车辆的疏导和自行车的停放。

- 第二十条：接管与装饰装修

协助甲方办理办公楼物业的移交接管服务及协助甲方对办公楼接管后物业使用人的装饰装修提供管理服务。

- 第二十一条：食堂专项服务

提供食堂团餐服务，一层餐厅、负一层餐厅提供早、中、晚三餐自助餐；二层餐厅提供午、晚餐风味小吃和公务接待餐饮服务。

- 第二十二条：会议服务

为办公区内举办的重要接待、会议提供服务，根据实际情况分级保障，包括：会场布置、与会人员登记、引导、茶水等基础会议服务。

- 第二十三条: 其他

1．其他按照国家相关法律法规和良好的行业惯例应由物业管理单位提供的服务。

2．中标人应根据采购人的实际情况合理调整人员做好整体工作，如发生突发事件时，应整体调配人员，配合采购人进行现场处理。

3．中标人的工作人员须符合国家各项用工政策法律法规无违法记录，全部人员必须购买相应的劳动保险，并交采购人备案，如有用工纠纷，由中标人自行解决。需要持有上岗证上岗的工种的工作人员须全部持有相应职位的资格上岗证。

4．中标人各类工作人员按岗位要求统一着装，言行规范，注意仪容、公众形象。

5．中标人工作人员须遵守相关规章制度规定和保密有关规定，并签署保密承诺，如有违反或损害采购人利益的，经教育无效，采购人有拒绝中标人违规工作人员在此工作的权利。

6．中标人需负责各工作人员的制服、安保工具、劳动工具、劳保福利等。

7．中标人的工作人员在办公区发生违法、违规行为或在操作过程中出现工伤事故，所造成一切后果及损失，由中标人负责赔偿。

8．中标人必须接受采购人检查监督，并及时提供所有值班巡查保洁记录。

9．本招标文件的要求为招标单位基本要求，各投标单位可根据本单位实际进行调整，但不得低于上述标准。中标人可为办公区提供特色服务和方案。

三、服务考评要求

为保证物业服务工作质量，提高工作效率，充分调动服务方服务积极性，服务期满后，采购人对服务方整体服务质量进行考评，考评采用打分的方式进行，若考评结果不合格，视为服务方违约。具体评价方法为：

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 考核评分标准 | 标准分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础工作要求 （30分） | 1、建立健全各项管理制度、并制定各岗位工作标准、落实措施和考核办法。 2、设备、设施各类档案资料齐全，分类成册，管理完善，查询方便。 3、服务人员着装统一，佩戴工作证，值班人员不存在空岗情况。 4、服务人员语言规范、态度亲和、精神饱满，严格服从采购人安排。 5、定期向采购人征求意见和调查满意度，对采购人提出的意见建议及时整改、解决。 | 完全满足考核要求得：21-30分，基本满足考核要求：11-20分，不满足考核要求：0-10分 | 30 |  |
| 二 | 保洁服务 （10分） | 是否满足招标文件中规定的服务要求及是否履行投标文件相关承诺 | 完全满足考核要求得：7-10分，基本满足考核要求：4-6分，不满足考核要求：0-3分 | 10 |  |
| 三 | 保安服务 （10分） | 是否满足招标文件中规定的服务要求及是否履行投标文件相关承诺 | 完全满足考核要求得：7-10分，基本满足考核要求：4-6分，不满足考核要求：0-3分 | 10 |  |
| 四 | 维护维修服务（10分） | 是否满足招标文件中规定的服务要求及是否履行投标文件相关承诺 | 完全满足考核要求得：7-10分，基本满足考核要求：4-6分，不满足考核要求：0-3分 | 10 |  |
| 五 | 消防、绿化服务（10分） | 是否满足招标文件中规定的服务要求及是否履行投标文件相关承诺 | 完全满足考核要求得：7-10分，基本满足考核要求：4-6分，不满足考核要求：0-3分 | 10 |  |
| 六 | 供餐服务（20分） | 是否满足招标文件中规定的服务要求及是否履行投标文件相关承诺 | 完全满足考核要求得：16-20分，基本满足考核要求：11-15分，不满足考核要求：0-10分 | 10 |  |
| 七 | 会议服务（10分） | 是否满足招标文件中规定的服务要求及是否履行投标文件相关承诺 | 完全满足考核要求得：7-10分，基本满足考核要求：4-6分，不满足考核要求：0-3分 | 10 |  |
| 八 | 扣分项 | 1、服务期间因物业管理服务不当造成人身损害或财产损失或安全事故的。 2、严格按照国家相关法律规定雇佣员工，禁止克扣、拖欠员工工资，处理好与所属员工劳动关系。 3、因服务方原因，导致在相关主管部门或采购人监督检查过程中被处罚的。 4、更换服务人员未经甲方同意。 5、其他不满足甲方要求的工作事项。 | 根据出现问题情况进行评价，每出现一项扣1-5分。 | / |  |
| 九 | 加分项 | 1、积极配合采购完成较大的本职工作以外的事情且效果较好的。 2、为保护采购人人员和财产安全，表现英勇，或及时发现排除重大隐患，避免事故的。 3、有其他优异表现的。 | 每有一项优异表现，加1-5分。 | / |  |
|  |  |  | 最终得分 |  |  |
| 备注 |  | 考核适用原则： （1）最终得分为90分（含）以上的为优秀； （2）最终得分为80分（含）-90分（不含）的为良好； （3）最终得分为80分（不含）以下的为不合格。 |  |  |  |

- 四、商务需求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 服务期限：自合同签订之日起3年）。 |
| 2 | 付款方式 | 1.合同签订后，在乙方进行服务的一个月内，乙方向甲方提交正式发票，甲方向乙方支付物业服务总费用的100%；之后每年5月1日支付当年物业费。 2.专项物业费、运行费用单独结算。 3.食堂运营服务费：根据工作日日均午餐用餐人数峰值、实际就餐刷卡数据和综合杂费凭证据实结算。 4.每次付款前，乙方负责向甲方或实际使用人出具正式发票。 |
| 3 | 报价要求 | （一）本项目报价应包括服务成本、法定税费和企业利润等相关合理成本，由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，不得以低于管理运营成本的报价进行投标。一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，各服务内容物业管理费用在招标期限内不进行调整，但建筑物整体因拆迁重建、关闭启用等原因导致的物业管理费的增减不受此限制。 （二）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。报价时可结合运行成本进行降价，总报价超过最高限价为废标。 |
| 4 | 其他要求 | （一）中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 （二）投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。 |