栾川县旅游风情度假小镇核心区室外景观绿化、亮化及市政配套项目后续工程万鼎楼、大唐宝船外装工程专业分包

招  标  文  件

招标人：河北建工集团生态环境有限公司

时  间：2021年9月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

六、工程量报价单

一、招标公告

栾川县旅游风情度假小镇核心区室外景观绿化、亮化及市政配套项目后续工程万鼎楼、大唐宝船外装工程专业分包招标公告

河北建工集团生态环境有限公司现对栾川县旅游风情度假小镇核心区室外景观绿化、亮化及市政配套项目后续工程万鼎楼、大唐宝船外装专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

- 工程概况：园区室外景观绿化工程、给排水管网工程、室外消防工程、园区信息化工程、园区高低压供电工程、园区各楼体消防工程、园区各楼体亮化工程、E1#楼万鼎楼外装工程、大唐龙舟外装工程等。本次为园区内万鼎楼、大唐宝船外装及消防水池、二次结构、抹灰等工程招标(工程量祥见图纸，图纸联系项目部索取）。

- 项目地点：河南省洛阳市栾川县。

- 3、招标范围：园区内万鼎楼、大唐宝船外装及消防水池、二次结构等工程；施工范围：本工程图纸所示工程量。

4、标段划分：整体划分为  2  个标段，选择  1-2  个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期90日历天。

6、质量标准：符合质量规范要求；

7、承包方式：专业分包(报价为含税价，工程完工后提供增值税发票)。

8、投标单位资格要求

（1）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）资料经审核无误；

（2）投标人具有一般纳税人资格(小规模纳税人报名提前联系招标人)； 
    （3）建筑装修装饰工程专业承包三级资质，有承包本工程能力； 
    （4）为非联合体投标；

- 9、报名及资格预审

报名时间： 2021年9月19日—2021年9月22日上午11时 ,期间同时进行资格预审。

项目部报名地点：鉴于新型冠状病毒防控，报名不采用现场报名，网上报名后，向招标人发送电子邮件提交报名材料扫描件，原件后补。

项目联系人：高宏宇       电话：17370251993

公司联系人：李巧红       电话：0311-85202212

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、企业资质、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

10、领取招标文件

2021年 9月 19日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部和公司共同推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件、进行电子投标的培训。

- 11、投标方式

本工程投标先在中采网（www.cnzhongcai.com)招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。投标人须先到项目部报名，资格审查合格后，投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，注册时可咨询网站技术负责人。登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、提交一般纳税人认定书、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件。

12、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

- 13、联系人及电话

项目联系人：高宏宇       联系电话：17370251993

招标监督电话：0311-68026578

网站技术负责人：韩荣娟15383013256

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团生态环境有限公司

2021年9月15日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 栾川县旅游风情度假小镇核心区室外景观绿化、亮化及市政配套项目后续工程 |
| 2 | 建设地点 | 河南省洛阳市栾川县 |
| 3 | 工程概况 | 本工程主要为园区内万鼎楼、大唐宝船外装及消防水池、二次结构、抹灰等工程，主要工程量详见图纸 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 质量标准 | 满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准，符合省市现行验收规范合格标准及河北建工集团生态环境有限公司的质量要求。 |
| 6 | 招标范围 | 园区内万鼎楼、大唐宝船外装及消防水池、二次结构等工程；施工范围：园区内万鼎楼、大唐宝船外装及消防水池、二次结构、抹灰等工程，施工图纸范围内的材料采购及施工。 |
| 7 | 计划工期 | 90日历天 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | - 具有独立法人资格； 投标人必须为一般纳税人(小规模纳税人报名提前联系招标人)，建筑装修装饰工程专业承包二级资质，具有有效的安全生产许可证； - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理； 3、本次招标不接受联合体投标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 按所给图纸结合现场条件报结算总额下浮百分比，投标人最终结算金额=审计结算金额×（1-下浮百分比）－罚款。 备注：投标人报价时，必须将附件及附表中所列的全部项目内容均衡地包括在综合报价中，且须将机械费用、自身机械燃油费及维修费、管理费、安全文明施工费、利润、税金等完成此项工作所需费用均考虑在内。 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账 2、投标保证金金额：人民币1万元整（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账 户：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：50000.00元。 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订前，乙方应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待本工程完工一个月后七日内发包人退还乙方履约保证金。 |
| 15 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网进行。平台网址为：http://www.cnzhongcai.com |
| 16 | 开标时间 | 开标时间: 2021年9月22日15:00-16:00； |
| 17 | 谈判时间及地点 | 谈判时间及地点：以电话通知为准 |
| 18 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 2021年9月22日15:00至16:00为竞价时间为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一报价为准)，此次竞价分为两个阶段： 第一阶段：15：00-15：30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）； 第二阶段：15：30-16：00（第二阶段截止，剩余3家进入议标阶段）； 每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。 善意提醒：不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。如果操作不熟悉，可到公司进行培训。 2、议标阶段： 进入议标阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 公司评标小组 |
| 20 | 确定中标人 | 进入议标阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 21 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。形式及账户见本表13条：投标保证金。中标服务费由中标单位承担，收取标准：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团生态环境有限公司 项目部联系人：高宏宇 电话：17370251993 公司联系人：李巧红 联系电话：0311-85202212 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 网站技术负责人：韩荣娟15383013256 |
| 24 | 招标监督 小组 | 招标监督部门：河北建工集团生态环境有限公司 联系电话：0311-68026578 |

三、投标须知

- （一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、技术要求及相关规范

4.1满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准。

5、健康、安全和环保施工

乙方（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现乙方有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对乙方进行警告和罚款。三次警告后或乙方无理取闹、扰乱施工现场乙方有权终止合同，乙方承担因此对甲方成的一切损失。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

- （二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式

本次招标是 园区内万鼎楼、大唐宝船外装工程专业分包 招标，投标人按要求进行报价，禁止不平衡报价。

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

- 11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件包括下列内容：

12.1.1封面；

12.1.2法定代表人授权委托书；

12.1.3营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

12.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.1.5工程项目报价表。

13、 投标报价及投标最高限价

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

13.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复、增加或减少。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

13.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

13.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

13.5投标报价所包含的内容明确如下：

（1）招标范围内的人工费、机械费、材料费。

（2）材料二次搬运、成品保护及相关材料费、施工水电费、总包配合费、办理现场临时证件费用、和应承担的风险费用等全部费用；

- （3）组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用；

（6）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（8）临电内容：水电只提供接驳点，其他自理，水电费自理（暂扣1000元）；

（9）装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示；

（10）承包人职工安全防护用品均自备（统一着装），具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（11）不可避免的工程间隙时间。

（12）电话通知后2日内进场，不计取任何费用。

（13）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

- 14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4投标保证金的退还

中标人与招标人签订合同后5个工作日内全部返还给投标人（无息）。

16.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

16.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

17、投标文件的上传及提交

17.1经过中采网注册投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件，网上竞价阶段只填写报价部分。

17.2 进入洽商谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。

17.3 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。

（四）投 标

18、投标的截止时间

18.1 投标截止时间详见投标人须知前附表。

18.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19、迟交的投标文件

19.1 招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在竞价阶段进行竞价时，到规定的截止时间前，投标报价可根据投标单位自身情况进行修改，但到规定的时间后，电子招标系统将根据招标办法规则自动进行高位淘汰程序。

20.2 进入谈判阶段后，投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。对无正当理由提高其报价的，投标文件将被拒绝，投标单位将被记录不良记录。

(五) 开  标

- 21、开标

21.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

21.2 开标程序：

执行投标须知前附表规定。

- 22、投标文件的澄清

22.1 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人授权代理人的签字或加盖投标人法人单位公章。

22.2 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

22.3 投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质内容。

(六) 评  标

23、评标

23.1评标的依据

招标文件和投标文件。

23.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

23.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行综合评审。

- （七）中标通知

24、中标通知

24.1招标人根据评标结果在投标议标阶段结束后5日内向中标人发出中标通知。

24.2在向中标人发出中标通知后，不通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

25、签订合同

25.1中标人收到中标通知后，与招标人签订合同。

25.2拒签合同

25.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

25.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

25.3本招标文件的解释权归河北建工集团生态环境有限公司所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准，符合省市现行验收规范合格标准及河北建工集团生态环境有限公司的质量要求。

二、工程工期：

1.乙方应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、甲方管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于乙方安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1.签订工程合同入场后，根据建设方付款情况及工程进度付工程款的20%，工程完工后付至总价款的70%；竣工验收合格后6个月付至总价款的97%；余3%保修金两年后无质量问题一次性付清。

2.乙方必须向甲方出具增值税专用发票及收据作为收款凭证。

五、竣工结算方式：

1.竣工结算时与建设单位的结算评审工作由投标人配合完成，投标人应据实上报已完成工程量，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由投标人自行承担。

2.投标人最终结算金额=审计结算金额×（1-下浮百分率）-罚款（含百分制考核）。

六、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

- 七、奖惩措施

1.该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到，按工程结算价款3%对投标人进行处罚。

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

八、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，投标人不得调整。

2.投标人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.投标人必须遵守河北建工集团生态环境有限公司对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.合同签订前，乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内甲方退还乙方履约保证金（无利息）。

5.甲方有权根据工程的实际需要对乙方的分包范围做出调整，包括增减，乙方不能因此而提出任何经济索赔。

6.乙方必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

7.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

8.甲方按甲乙双方合同付款后，乙方不能支付人工及其它债务要求时，由乙方单位法定代表人自愿负全责，乙方承诺不追究甲方责任。

9.若因乙方原因，乙方中途退场后，甲方按乙方完成工程量的60%进行结算，乙方无条件退场。乙方退场延误造成损失的，乙方负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

10.乙方不得将工程进行转包的，如乙方私自将分包工程进行转包，乙方立即无条件退场，甲方按乙方所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

11.乙方必须与甲方签订安全协议书、施工合同承诺书。

12.乙方应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和被损坏方商议确定。

13.乙方应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因乙方原因造成一切纠纷，由乙方自行承担相关责任。

14.做好疫情防控方案和应急预案，储备足量的防疫物资。

15.以上若有未尽事宜，应经双方，协商一致，签定补充协议。

- 投标文件格式

正本/副本

- 招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

（一）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：     年  月   日至     年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（二）投标人营业执照、资质证书、一般纳税人资格认定书

安全生产许可证等证件复印件

投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

- 六、栾川县旅游风情度假小镇核心区室外景观绿化、亮化及市政配套项目后续工程万鼎楼、大唐宝船外装工程报价单

投标单位名称（盖章）：

| 承包人 |  | 总价下浮比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 园区内万鼎楼外装及消防水池、二次结构、抹灰等工程 | 招标人与建设单位结算价的 % | 此价格为含税价，投标人向招标人提供增值税专票 |
|  | 园区内万鼎楼外装及消防水池、二次结构、抹灰等工程（签证、变更） | 清单外工程量（签证、变更）与建设单位结算价的 % | 此价格为含税价，投标人向招标人提供增值税专票 |
| 二标段 | 大唐宝船外装（签证、变更） | 清单外工程量（签证、变更）与建设单位结算价的 % | 此价格为含税价，投标人向招标人提供增值税专票 |
|  | 大唐宝船外装 | 招标人与建设单位结算价的 % | 此价格为含税价，投标人向招标人提供增值税专票 |