容东片区2号地块（XARD—0052宗地）项目园林景观工程标段五四工区专业分包

招  标  文  件

招标人：河北建工集团生态环境有限公司

时  间：  2022年8月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

- 六、工程量报价单

- 一、招标公告

容东片区2号地块（XARD—0052宗地）项目园林景观工程标段五四工区结构、铺装、水电专业分包招标公告

河北建工集团生态环境有限公司现对 容东片区2号地块（XARD—0052宗地）项目园林景观工程标段五四工区 工程的  结构、铺装、水电  专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

- 1、工程概况：XARD-0052宗地标段五园林景观工程施工面积约9.4万平方米。园林景观工程包含软景工程（乔木、灌木、地被种植及2年养管）、硬景工程、园林水电（图纸范围内）、景观照明、景观标识标牌、建筑小品、入口大门、围墙、成人健身设施、儿童游乐设施等红线范围内所有园林景观工作内容。

- 2、项目地点：雄安新区容东片区东南北至E22，南至奥威东路，西至N6，东至N28。

3、招标范围：包括但不限于容东片区2号地块XARD—0052宗地项目园林景观工程标段五四工区图纸范围内（含变更）的结构、铺装、水电材料采购及施工（见附件--工程量清单）。

- 4、标段划分：整体划分为  一  个标段，每个标段选择  一  个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期  30  日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、质量标准：符合现行的国家、本省、市颁布的有关规范、标准、规程和图纸要求等。如中标人施工质量达不到招标人要求，招标人有权要求中标人退场，并终止合同。

7、承包方式：专业分包(报价为含税价，工程完工后提供正规合法真实的符合甲方要求的增值税专用发票，投标文件注明税率)

8、投标单位资格要求

- （1）、投标人具有独立法人资格，具有一般纳税人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照（小规模纳税人资质需提前电话沟通，进行资质审核和实地考察）；

- （2）、投标人具有相应的劳务分承包资质并年检合格；

- （3）、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

- （4）、投标人具有良好的商业信誉，有相关工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

- 9、报名及资格预审

报名时间： 2022年8月27日—2022年8月29日 ,期间同时进行资格预审。

项目部报名地点：  容城县平安新区6号楼2单元8楼   。

项目联系人：刘璋    电话：15373873889

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。鉴于新型冠状病毒防控，报名不采用现场报名，网上报名后，向招标人发送电子邮件提交报名材料扫描件，原件后补。如有必要则对投标报名单位进行考察。

10、领取招标文件

2022年 8月29日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部和公司共同推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

- 11、投标方式

本工程投标先在中采网（http://webbiao.com)招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。投标人须先到项目部报名，资格审查合格后，投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，注册时可咨询网站技术负责人。登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件。

12、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

- 13、联系人及电话

项目联系人：刘璋           联系电话：15373873889

招标监督电话：0311-68026578

网站技术负责人：单政    电话：18131137574

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团生态环境有限公司

2022年8月26日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 容东片区2号地块（XARD—0052宗地）项目园林景观工程标段五 |
| 2 | 建设地点 | 雄安新区容东片区东南北至E22，南至奥威东路，西至N6，东至N28。 |
| 3 | 工程概况 | XARD-0052宗地标段五园林景观工程施工面积约9.4万平方米。园林景观工程包含软景工程（乔木、灌木、地被种植及2年养管）、硬景工程、园林水电（图纸范围内）、景观照明、景观标识标牌、建筑小品、入口大门、围墙、成人健身设施、儿童游乐设施等红线范围内所有园林景观工作内容。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 质量标准 | 符合现行的国家、本省、市颁布的有关规范、标准、规程和图纸要求等 |
| 6 | 招标范围 | 包括但不限于容东片区2号地块XARD—0052宗地项目园林景观工程标段五四工区图纸范围内（含变更）的结构、铺装、水电材料采购及施工（见附件--工程量清单）。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，计划工期 30 日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排） |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | - 具有独立法人资格，要求为一般纳税人（小规模纳税人报名前请电议招标人），具有有效的安全生产许可证； - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理； - 3、本次招标不接受联合体投标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 按所给图纸结合现场条件报结算总额下浮百分比，投标人最终结算金额=审计结算金额×（1-下浮百分比）－罚款。 备注：投标人报价时，必须将附件及附表中所列的全部项目内容均衡地包括在综合报价中，且须将机械费用、自身机械燃油费及维修费、管理费、安全文明施工费、利润、税金等完成此项工作所需费用均考虑在内。 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | - 1、投标保证金形式：电汇、网银转账 - 2、投标保证金金额：人民币1万元整（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账 户：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 |
| 14 | 履约保证金 | 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：不超过中标金额的10%。 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订前，乙方应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待本工程完工，经验收合格一个月后七日内发包人退还乙方履约保证金（无利息）。 |
| 15 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网进行。平台网址为：http://http://webbiao.com |
| 16 | 开标时间 | 开标时间: 2022年8月30日14:30-16:30（开标时间以通知为准）； |
| 17 | 谈判时间及地点 | 2022年9月1日 15时30分，谈判地点为项目部，如有变动，电话通知。 |
| 18 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 2022年8月30日 14:30 至 16:30 为竞价时间为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段： 第一阶段：14：30-15：30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）； 第二阶段：15：30-16：30（第二阶段截止，剩余3家进入议标阶段）； 每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。 善意提醒：不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。 2、议标阶段： 进入议标阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标），电话通知议标时间。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 公司评标小组 |
| 20 | 确定中标人 | 进入议标阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 21 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担，最低500元，最高一万元）。形式及账户见本表13条：投标保证金。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团生态环境有限公司 项目部联系人：刘璋 电话：15373873889 公司联系人：李巧红 电话：0311-85202212 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 网站技术负责人：单政 电话：18131137574 |
| 24 | 招标监督 小组 | 招标监督部门：河北建工集团生态环境有限公司 联系电话：0311-68026578 |

三、投标须知

- （一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

符合现行的国家、本省、市颁布的有关规范、标准、规程和图纸要求等。

4、技术要求及相关规范

符合现行的国家、本省、市颁布的有关规范、标准、规程和图纸要求等

5、健康、安全和环保施工

乙方（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现乙方有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对乙方进行警告和罚款。三次警告后或乙方无理取闹、扰乱施工现场乙方有权终止合同，乙方承担因此对甲方成的一切损失。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

- （二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式

本次招标是   容东片区2号地块（XARD—0052宗地）项目园林景观工程标段五四工区结构、铺装、水电专业分包 招标，投标人按要求进行报价，禁止不平衡报价。

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

- 11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件包括下列内容：

12.1.1封面；

12.1.2法定代表人授权委托书；

12.1.3营业执照、资质证书、一般纳税人资格认定书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

12.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.1.5工程项目报价表。

13、 投标报价及投标最高限价

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

13.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复、增加或减少。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

13.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

13.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

13.5投标报价所包含的内容明确如下：

（1）招标范围内的人工费、机械费、材料费。

（2）材料二次搬运、成品保护及相关材料费、施工水电费、总包配合费、办理现场临时证件费用、和应承担的风险费用等全部费用；

- （3）组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用；

（6）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案、技术资料以及竣工资料的编制、整理、报验；

（8）临电内容：水电只提供接驳点，其他自理，水电费自理（暂扣1000元）；

（9）装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示；

（10）承包人职工安全防护用品均自备（统一着装），具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（11）不可避免的工程间隙时间。

（12）投标人中标后应于招标人规定时间进场，不计取任何费用。

（13）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。除以上费用外，其他包含费用解释权归甲方所有

- 14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4投标保证金的退还

中标人与招标人签订合同后5个工作日内全部返还给投标人（无息）。

16.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

16.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

17、投标文件的上传及提交

17.1经过中采网注册投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件，网上竞价阶段只填写报价部分。

17.2 进入洽商谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。

17.3 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。

（四）投 标

18、投标的截止时间

- 18.1 投标截止时间详见投标人须知前附表。

18.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19、迟交的投标文件

19.1 招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在竞价阶段进行竞价时，到规定的截止时间前，投标报价可根据投标单位自身情况进行修改，但到规定的时间后，电子招标系统将根据招标办法规则自动进行高位淘汰程序。

20.2 进入谈判阶段后，投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。对无正当理由提高其报价的，投标文件将被拒绝，投标单位将被记录不良记录。

(五) 开  标

- 21、开标

21.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

21.2 开标程序：

执行投标须知前附表规定。

- 22、投标文件的澄清

22.1 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人授权代理人的签字或加盖投标人法人单位公章。

22.2 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

22.3 投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质内容。

(六) 评  标

23、评标

23.1评标的依据

招标文件和投标文件。

23.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

23.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行综合评审。

- （七）中标通知

24、中标通知

24.1招标人根据评标结果在投标议标阶段结束后5日内向中标人发出中标通知。

24.2在向中标人发出中标通知后，不通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

25、签订合同

25.1中标人收到中标通知后，与招标人签订合同。

25.2拒签合同

25.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

25.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

25.3本招标文件的解释权归河北建工集团生态环境有限公司所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准）。

二、工程工期：

1.乙方应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、甲方管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于乙方安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1.乙方于本月10日前向甲方提交上月形象，20日之前向甲方提交资金计划，次月 25日后甲方审计完成后结算至月形象进度款的  60% ；乙方工程量全部完成且验收合格后，甲方付至乙方已完工程款的  78%  ；工程竣工业主综合验收合格并审计结算后甲方付至乙方完成工程量的  95%  。暂扣工程款 5 %为质保金，质保期内属施工原因造成的维修，费用由乙方负担。他人维乙方不能按甲方要求进行维修时，甲方有权安排修，维修费用在质保金中扣除。（或者工程款依据施工进度进行支付，支付时间原则上不早于本工程建设方付款时间，付款进度原则上不高于业主的付款进度。本合同结算金额以项目结算为准。）

2.乙方必须向甲方出具正规合法真实的增值税专用发票及收据作为收款凭证（投标文件中注明税率）。

五、竣工结算方式：

1.竣工结算时与建设单位的结算评审工作由投标人配合完成，投标人应据实上报已完成工程量，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由投标人自行承担。

2.投标人最终结算金额=审计结算金额×（1-下浮百分率）-罚款（含百分制考核）。

六、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定、省市规范和质量要求，招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

七、保证金情况

合同签订前，乙方须缴纳劳务合同总价款  5%  的保证金（包含履约保证金及农民工工资保证金）。施工总任务完成两月后，保证金无息返还。如未能按照合同约定履行或发生农民工讨薪等恶性事件保证金不再返还。

八、奖惩措施

1.该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到，按工程结算价款3%对投标人进行处罚。

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，投标人不得调整。

2.投标人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.投标人必须遵守河北建工集团生态环境有限公司对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.合同签订前，乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内甲方退还乙方履约保证金（无利息）。

5.甲方有权根据工程的实际需要对乙方的分包范围做出调整，包括增减，乙方不能因此而提出任何经济索赔。

6.乙方必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

7.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

8.甲方按甲乙双方合同付款后，乙方不能支付人工及其它债务要求时，由乙方单位法定代表人自愿负全责，乙方承诺不追究甲方责任。

9.乙方若无法满足甲方施工质量要求或其他原因，导致乙方中途退场时，甲方按乙方已完成工程量的60%进行结算，乙方无条件退场。乙方退场延误造成损失的，乙方负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

10.乙方不得将工程进行转包的，如乙方私自将分包工程进行转包，乙方立即无条件退场，甲方按乙方所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

11.乙方必须与甲方签订安全协议书、施工合同承诺书。

12.乙方应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和被损坏方商议确定。

13.乙方应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因乙方原因造成一切纠纷，由乙方自行承担相关责任。

14.做好疫情防控方案和应急预案，储备足量的防疫物资。建议乙方使用本地工人，如使用外地工人来容时需使用自驾交通方式，并按照相关政策及招标人要求进行隔离，费用自理。防疫相关费用由投标人承担。

15.乙方自行安排施工期间人员食宿问题。

16.乙方劳务单位及所使用材料，需在本地注册或设有办事处。

17.乙方需配备齐全符合施工现场需求的技术管理人员团队。

18.以上若有未尽事宜，应经双方，协商一致，签定补充协议。

- 投标文件格式

正本/副本

- 招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

（一）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：     年   月   日至     年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（二）投标人营业执照、资质证书、一般纳税人资格认定书

安全生产许可证等证件复印件

投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

增值税税率：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

- 容东片区2号地块（XARD—0052宗地）项目园林景观工程标段五四工区结构、铺装、水电  工程报价单

投标单位名称（盖章）：

| 承包人 | 总价下浮比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 容东片区2号地块（XARD—0052宗地）项目园林景观工程标段五四工区结构、铺装、水电工程 | 招标人与建设单位结算价的 % | 此价格为含税价，投标人向招标人提供增值税专票 |
| 说明： 本工程报价包含： 1、投标人报价时，需将完成所有工作内容所用的人工费、材料费、机械费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金、风险等一个合格的分包方应该考虑到的全部费用均包含在内。 2、投标人的水电费、住宿费及用餐费由投标人自行承担。 3、工程量为暂估工程量，结算以实际工程量为准。 |  |  |

- 附：工程量清单（暂估）

电气    工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称:F3-04-02地块夜景照明配电箱AL-Jg-02防水式配电箱（含基础） 2.型号、规格:宽X高X厚600*1200*400（具体规格以厂家提供型号为准）室外防雨型,防护等级不应低于IP55（材质不锈钢,喷塑）,户外配电箱均应设置需使用专用工具开启的闭锁装置 3.安装方式：室外水泥台上明装 4.基础形式：基础形式详见图纸 5.接线端子材质、规格:含端子接线及无端子外部接线、焊（压）接线端子 6.内容:包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地、防火及堵洞、调试、防雷接地处理、基础及基础铁构件安装等 满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 1.名称:电缆过路保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地及其他 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 320.38 |  |
| 3 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地及其他 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 76.43 |  |
| 4 | 1.名称:塑料管 2.材质:PE 3.规格:25 4.配置形式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 988.62 |  |
| 5 | 1.名称:塑料管 2.材质:PE 3.规格:20 4.配置形式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 20.54 |  |
| 6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3x4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV 7.内容:含防火封堵，电缆固定、穿刺线夹安装、电缆中间头安装、电缆接线试验及相关附件等 8.满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 1661.63 |  |
| 7 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJV 3.规格:5x6 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV 7.内容:含防火封堵，电缆固定、穿刺线夹安装、电缆中间头安装、电缆接线试验及相关附件等 8.满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 33.53 |  |
| 8 | 1.名称:管内配线 2.型号:RVV 3.规格:2x4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 32.95 |  |
| 9 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:YJV-0.6/1KV-1(4*25+1*16) 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 90.68 |  |
| 10 | 1.拉线盒 | 个 | 123 |  |
| 11 | 1.名称：干包式电力电缆头 2.规格：3芯 10mm²以下 3.安装部位：户外 4.电压等级：（KV)1KV以下 5.满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，未完成该工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 个 | 190 |  |
| 12 | 1.名称：干包式电力电缆头 2.规格：5芯 10mm²以下 3.安装部位：户外 4.电压等级：（KV)1KV以下 5.满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，未完成该工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 个 | 18 |  |
| 13 | 1.名称：挖土方 2.土质类别:综合考虑 3.施工方式:综合考虑 4.挖土部位及深度:挖土方、深度见图纸 5.清单量按定额量(含放坡、工作面、必要的措施等增加的土方工程量)、含人工辅助挖土、场内平衡利用、弃土及运距投标人综合考虑 6.土方运输符合政策及环保要求 7.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m3 | 575.2 |  |
| 14 | 1.名称:回填方 2.素土回填，密实度满足设计要求 3.施工方式:综合考虑 4.填方来源、运距:投标单位需考虑土方标内总体平衡，自行考虑土方现场利用及从承包人自行协调土场取土，运距自行考虑 5.清单量按定额量(含放坡、工作面、必要的措施等增加的土方工程量) 6.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m3 | 517.68 |  |
| 15 | 1.名称：回填砂 2.密实度：满足设计要求 3.填方来源、运距:自行考虑 4.未尽事宜详见招标文件及设计图纸，并满足设计、施工相关规范要求 | m3 | 39.68 |  |
| 16 | 1.名称：手孔井 2.型号规格：做法详07SD101-8 P120 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 座 | 14 |  |
| 17 | 1.名称：防水变压器井 2.型号规格：做法详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 座 | 4 |  |
| 18 | 1.种类:LED开关电源 2.规格:AC220V:DC24V,BK=100W | 台 | 2 |  |

给排水   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称:挖土方 2.土质类别:综合考虑 3.施工方式:综合考虑 4.挖土部位及深度:挖土方、深度见图纸 5.清单量按定额量(含放坡、工作面、必要的措施等增加的土方工程量)、含人工辅助挖土、场内平衡利用、弃土及运距投标人综合考虑 6.土方运输符合政策及环保要求 7.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m3 | 413.08 |  |
| 2 | 砂基础垫层 1.材料品种:中粗砂 2.做法：采用100mm中粗砂基础 3.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m3 | 51.64 |  |
| 3 | 1.名称:回填方 2.素土回填，密实度满足设计要求 3.施工方式:综合考虑 4.填方来源、运距:投标单位需考虑土方标内总体平衡，自行考虑土方现场利用及从承包人自行协调土场取土，运距自行考虑 5.清单量按定额量(含放坡、工作面、必要的措施等增加的土方工程量) 6.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m3 | 371.77 |  |
| 4 | 1.名称: 现浇混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m3 | 0.13 |  |
| 5 | 1.名称：PE100给水管 2.规格、型号:De160 3.连接形式:电热熔连接 4.含管道及各类管件制作、安装等 5.压力试验及吹、洗消毒设计要求:满足设计（和规范）要求 6.未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 67.64 |  |
| 6 | 1.名称：PE100给水管 2.规格、型号:De110 3.连接形式:电热熔连接 4.含管道及各类管件制作、安装等 5.压力试验及吹、洗消毒设计要求:满足设计（和规范）要求 6.未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 266.03 |  |
| 7 | 1.名称：PE100给水管 2.规格、型号:De90 3.连接形式:电热熔连接 4.含管道及各类管件制作、安装等 5.压力试验及吹、洗消毒设计要求:满足设计（和规范）要求 6.未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 52.57 |  |
| 8 | 1.名称：PE100给水管 2.规格、型号:De32 3.连接形式:电热熔连接 4.含管道及各类管件制作、安装等 5.压力试验及吹、洗消毒设计要求:满足设计（和规范）要求 6.未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 108.75 |  |
| 9 | 1.名称:灌溉过路镀锌套管 2.套管规格:DN250 3.填料材质:综合考虑，防腐做法详见图纸 4.包含完成本项工作在内的所有工作内容 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 12 |  |
| 10 | 1.名称:灌溉过路镀锌套管 2.套管规格:DN150 3.填料材质:综合考虑，防腐做法详见图纸 4.包含完成本项工作在内的所有工作内容 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 10.8 |  |
| 11 | 1.名称:灌溉过路镀锌套管 2.套管规格:DN80 3.填料材质:综合考虑，防腐做法详见图纸 4.包含完成本项工作在内的所有工作内容 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 | m | 10.8 |  |
| 12 | 1.名称:散射喷头1 2.规格型号:弹出10cm,工作压力0.21MPa,射程2.4m,半圆流量0.15m³/h,0-360°角度可调,型号570Z-4P-8TVAN, + SJ512千秋架(De20) 3.连接形式:满足设计要求 4.做法:含所需安装配套附件，详见图纸 5.其他:满足招标技术要求、设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |
| 13 | 1.名称:散射喷头2 2.规格型号:弹出10cm,工作压力0.21MPa,射程3.0m,半圆流量0.22m³/h,0-360°角度可调,型号570Z-4P-10TVAN, + SJ512千秋架(De20) 3.连接形式:满足设计要求 4.做法:含所需安装配套附件，详见图纸 5.其他:满足招标技术要求、设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |
| 14 | 1.名称:散射喷头3 2.规格型号:弹出10cm,工作压力0.21MPa,射程3.6m,半圆流量0.34m³/h,0-360°角度可调,型号570Z-4P-12TVAN, + SJ512千秋架(De20) 3.连接形式:满足设计要求 4.做法:含所需安装配套附件，详见图纸 5.其他:满足招标技术要求、设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |
| 15 | 1.名称:散射喷头4 2.规格型号:弹出10cm,工作压力0.21MPa,射程4.5m,半圆流量0.40m³/h,0-360°角度可调,型号570Z-4P-15TVAN, + SJ512千秋架(De20) 3.连接形式:满足设计要求 4.做法:含所需安装配套附件，详见图纸 5.其他:满足招标技术要求、设计及相关规范要求 | 个 | 24 |  |
| 16 | 1.名称：快速取水阀 2.材质、规格：P-33工程塑料 DN25 3.其它要求：配阀门箱、砖基、反滤层、取水器支架、固定墩、卡箍卡带、螺纹接头等全部内容 4.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 个 | 12 |  |
| 17 | 1.类型:泄水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De32 4.连接形式:综合考虑,含阀箱、基础及全部管道阀门、附件等 5.其他:未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 7 |  |
| 18 | 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De32 4.连接形式:综合考虑,含阀箱、基础及全部管道阀门、附件等 5.其他:未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 19 | 1.类型:手动控制阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:综合考虑,含阀箱、基础及全部管道阀门、附件等 5.其他:未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |
| 20 | 1.类型:手动控制阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De63 4.连接形式:综合考虑,含阀箱、基础及全部管道阀门、附件等 5.其他:未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 3 |  |
| 21 | 1.类型:闸板阀（检修阀井内） 2.材质:铸钢铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接,全部管道阀门、附件等 5.其他:未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 4 |  |
| 22 | 1.类型:闸板阀（检修阀井内） 2.材质:铸钢铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接,全部管道阀门、附件等 5.其他:未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 23 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外）:室外 3.规格：DN150 4.附件:包含水表连接件及全部管道阀门、附件等 5.连接形式：综合考虑，含表前阀及检测费 6.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 组 | 2 |  |
| 24 | 1.名称:阀门井（人行道或绿化带） 2.做法:详见图集国标05S502-P16 ，包含井盖及井座费用 3.井盖、井圈材质及规格:满足设计要求 4.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 座 | 4 |  |
| 25 | 1.名称:阀门井（车行道） 2.做法:详见图集国标05S502-P16 ，包含井盖及井座费用 3.井盖、井圈材质及规格:满足设计要求 4.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 座 | 2 |  |
| 26 | 1.名称:水表井 2.做法:详见图集河北标12S2-P12 3.井盖、井圈材质及规格:满足设计要求 4.踏步材质、规格:钢踏步 5.防渗、防水要求:综合考虑 6.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 座 | 2 |  |
| 27 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De25 4.连接形式:综合考虑,含阀箱、基础及全部管道阀门、附件等 5.其他:未尽事宜:详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 28 | 1.名称:HDPE 双壁波纹管 2.材质、规格:DN200 3.介质:雨污水 4.连接形式:管道采用承插式弹性密封橡胶圈连接 5.环刚度等级:综合考虑 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m | 286.89 |  |
| 29 | 1.名称：成品PE/D200圆形溢流口 2.做法：详见图纸，包含雨篦子 3.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 座 | 16 |  |
| 30 | 1.名称：雨水口 2.做法：河北标 12S8-P55，包含雨篦子 3.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 座 | 18 |  |

海绵城市      工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称:挖土方 2.土方类别:一二类土 3.开挖深度:综合考虑 4.土石方运距:考虑本场区内土方平衡利用，运距自行考虑 5.开挖方式:综合考虑 6.清单工程量计算规则按照定额工程量计算规则，清单工程量等于定额工程量 7.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m3 | 1188.9 |  |
| 2 | 1.名称:种植土回（换）填 2.回填部位:下沉绿地种植土换填0.65m 3.填方材料品种:满足设计及规范要求 4.填料来源:外购 5.回填方式:推土机推土 | m3 | 1188.9 |  |
| 3 | 1.名称:下凹绿地 2.素土夯实 3.畜水层（50-100mm厚） 4.覆盖层为树皮（20-40mm厚） 5.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | m2 | 1881.5 |  |

小品土方工程   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：挖一般土方 2.土方类别:综合 3.挖土深度:达到设计要求 4.开挖方式：综合 5.运距：综合考虑 6.场地内土方运距由投标人综合考虑 7.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m3 | 455 |  |
| 2 | 1.名称：回填方 2.密实度要求:回填土应分层夯实，边角处须补夯密实 3.填方材料品种:满足设计及规范要求 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填料来源、运距：合格土方，投标人自行考虑场内转运或转场运输至回填区的相关费用；运距投标人自行考虑 6.回填方式：综合考虑 7.摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m3 | 390 |  |

线性排水沟   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:2米以内 | m3 | 340.56 |  |
| 2 | 1.回填方 2.填方材料品种:原土人工回填 | m3 | 149 |  |
| 3 | 1.余方弃置 2.运距:10km | m3 | 191.57 |  |
| 4 | 平整场地 | m2 | 346.24 |  |
| 5 | 1.名称：垫层 2.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚3：7灰土垫层 | m3 | 57.9 |  |
| 6 | 1.名称：垫层 2.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石 | m3 | 51.94 |  |
| 7 | 1.名称：立面砂浆防水（防潮） 2.防水层做法:20厚防水砂浆 | m2 | 170.28 |  |
| 8 | 1.名称：平面砂浆防水(防潮） 2.防水层做法:20厚防水砂浆 | m2 | 169.98 |  |
| 9 | 1.名称：实心砖墙 2.砖品种、规格、强度等级:240砖墙 | m3 | 81.73 |  |
| 10 | 1.园路 2.路面厚度、宽度、材料种类:60厚花岗岩 | m2 | 113.52 |  |
| 11 | 400宽雨水篦子 | m | 283.8 |  |

井盖   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：铺装井盖（不含原井盖、铺装） 2.部位：铺装路面 3.900*900不锈钢装饰井盖；6厚不锈钢钢板托盘 4.L50*4角钢龙骨@275双向 5.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | 个 | 86 |  |
| 2 | 1.名称：草地井盖（不含原井盖、草皮） 2.部位：草坪地面 3.900*900不锈钢装饰井盖；6厚不锈钢钢板托盘 4.L50*4角钢龙骨@275双向 5.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | 个 | 9 |  |

石木坐凳   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：级配碎石垫层 2.厚度：150mm 3.其他：素土夯实，夯实系数>0.93 4.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m3 | 1.49 |  |
| 2 | 1.名称：带形基础 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中 5.浇筑高度：综合 6.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m3 | 3.87 |  |
| 3 | 1.名称：混凝土压顶 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中 5.浇筑高度：综合 6.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m3 | 0.19 |  |
| 4 | 1.名称：麦子色木纹石 2.规格型号：600*450*50厚 3.其他：20厚1：3水泥砂浆 4.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m2 | 2.88 |  |
| 5 | 1.名称：麦子色木纹石花岗岩 2.规格型号：20厚 3.其他：20厚1：3水泥砂浆 4.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m2 | 2.88 |  |
| 6 | 1.名称：深咖色实心木塑 2.规格型号：600*95*45mm 3.固定方式：M6燕尾螺丝钉固定 4.方钢龙骨：50*50*3厚 5.其他：含L40*40*3厚热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 6.满足招标文件、图纸及相关规范要求 | m2 | 0.36 |  |
| 7 | 1、真石漆涂料，颜色同石材 | m2 | 2.88 |  |
| 8 | 1.名称：现浇构件钢筋 1.钢筋型号：φ20以内 2.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | t | 0.01 |  |
| 9 | 1.名称：现浇构件钢筋 2.钢筋型号：φ10以内 3.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | t | 0.003 |  |

特色树池   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：级配碎石垫层 2.厚度：150mm 3.其他：素土夯实，夯实系数>0.93 4.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m3 | 1.54 |  |
| 2 | 1.名称：混凝土垫层 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中 5.浇筑高度：综合 6.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m3 | 1.02 |  |
| 3 | 1.名称：非黏土砖墙 2.规格型号：240mm厚，强度MU7.5 3.水泥砂浆：M5水泥砂浆砌筑 4.其他：20厚1:3水泥砂浆，内掺3%防水粉 5.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m3 | 4.14 |  |
| 4 | 1.名称：光面芝麻白花岗岩 2.规格型号：400*400*20厚 3.其他：30厚1：3水泥砂浆 4.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m2 | 6.4 |  |
| 5 | 1.名称：光面芝麻白花岗岩 2.规格型号：400*400*50厚 3.其他：30厚1：3水泥砂浆 4.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m2 | 5.6 |  |
| 6 | 1.名称：墙面一般抹灰 2.墙体类型:砖墙 3.30厚1：3水泥砂浆 | m2 | 23.68 |  |

铁艺围墙大门   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.级配碎石垫层 2.石料规格：级配碎石（人工级配、天然级配综合） 3.厚度：150mm 4.素土夯实，夯实系数≥95% 5.其他要求详见设计图纸 6.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m3 | 3.08 |  |
| 2 | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土种类： 商品混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.厚度：100mm 5.混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中 6.浇筑高度：综合 7.其他要求详见设计图纸 8.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m3 | 1.36 |  |
| 3 | 1.名称:混凝土基础 2.混凝土种类： 商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中 5.浇筑高度：综合 6.其他要求详见设计图纸 7.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m3 | 3.39 |  |
| 4 | 1.名称:直形墙 2.混凝土种类： 商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.厚度：200mm 5.混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中 6.浇筑高度：综合 7.其他要求详见设计图纸 8.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m3 | 10 |  |
| 5 | 1.名称:喷砂面黄金麻花岗岩 2.基层类型：综合考虑 3.面层材料品种、颜色：30厚喷砂面黄金麻花岗岩 4.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 5.3厚仿黄金麻真石漆 6.切割、磨边、倒角、异型处理、嵌缝、防护材料、磨光、酸洗、打蜡要求等费用综合在投标报价中，不再另行计算费用 7.弧形板、异形板综合考虑，材质、周长不同的不规则图案或异形面拼花，投标人自行考虑在综合单价中，弧形面、拱形面铺贴增加的费用包含在综合单价中 8.投标人自行考虑规范要求所需的材料损耗量、现场切割等因素，综合报价 9.其他要求详见设计图纸 10.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m2 | 5.05 |  |
| 6 | 1.名称：3厚仿黄金麻真石漆 2.基层类型：综合考虑 3.3厚仿黄金麻真石漆 4.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 5.投标人自行考虑规范要求所需的材料损耗量、现场切割等因素，综合报价 6.其他要求详见设计图纸 7.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m2 | 6.32 |  |
| 7 | 1.名称：铝板 2.材料种类、规格:3mm厚外饰深咖色氟碳漆铝板 3.其它：满足招投标文件、设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m2 | 5.4 |  |
| 8 | 1.名称：LOGO 2.面层材料品种、规格：5mm厚黄色磨砂面亚克力板，1.5厚不锈钢LOGO字激光切割，侧发光，外饰深咖色氟碳漆， 3.安装、固定方式：投标人根据工程实际情况自行考虑 4.固定字体钢构件由专业厂家深化安装，并经设计及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.其他要求详见设计图纸 6.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | 套 | 1 |  |
| 9 | 1.名称：造型不锈钢 2.规格型号：3mm厚造型不锈钢，深咖色氟碳漆饰面 3.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、除锈处理、油漆品种遍数综合考虑、验收要求需做的各种实验费、自检费；安装前如需二次深化设计，并经设计及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用等 4.满足招标文件、图纸及相关规范要求。 | m2 | 9.31 |  |
| 10 | 1.名称：铁艺门 2.钢材品种：满足设计、规范及招标技术要求综合 3.钢材规格：矩形钢、钢板，规格综合考虑 4.油漆品种、遍数：外饰深咖色氟碳漆，防锈处理；遍数综合考虑满足设计及规范要求 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检费；安装前如需二次深化设计，并经设计及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用等 6.综合单价包含成品门锁、门轴、插座、滚轮等五金件，门中间LOGO样式 7.安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑 8.其他要求详见设计图纸 9.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | m2 | 18.6 |  |
| 11 | 1.名称：墙面勾缝 2.美纹纸做5MM宽深灰色假缝 | m2 | 4 |  |
| 12 | 1.名称：现浇构件钢筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 5.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 6.其他要求详见设计图纸 7.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | t | 0.001 |  |
| 13 | 1.名称：现浇构件钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB400Φ20以内 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 5.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 6.其他要求详见设计图纸 7.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | t | 0.02 |  |
| 14 | 1.名称：预埋铁件 2.预埋铁件制作安装 3.其他要求详见设计图纸 4.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | t | 0.03 |  |
| 15 | 1.柱类型:方钢立柱 2.钢材品种、规格:200*200*8矩形钢 3.油漆品种、遍数：外喷深咖色氟碳漆，防锈处理；遍数综合考虑满足设计及规范要求 4.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、除锈处理、油漆品种遍数综合考虑、验收要求需做的各种实验费、自检费；安装前如需二次深化设计，并经设计及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用等 5.其他要求详见设计图纸 6.其它：满足招标技术要求及相关规范要求 | t | 0.59 |  |

建筑大门   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：石材幕墙 2.花岗岩 3.规格型号：30mm厚 4.龙骨：角钢L50*4、热镀锌方钢60*80*4、热镀锌方钢120x60x4mm 5.连接件、螺栓详见图纸要求 6.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 21.98 |  |
| 2 | 1.铝板幕墙 2.规格型号：3mm厚 3.固定构件、龙骨、螺栓详见图纸要求 4.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 22 |  |
| 3 | 1.1.0mm铝镁锰预辊涂氟碳漆防水板 2.部位：墙面 3.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 5.05 |  |
| 4 | 1.名称：铝板幕墙 2.氟碳喷涂铝单板（咖色仿铜） 3.规格型号：3mm厚 4.保温岩棉 单面铝箔:有混凝土墙面保温100mm,容重不小于140kg/m34.包含热镀锌钢材、固定构件、螺栓、1mm厚钢板，详细做法参考图纸 5.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 22 |  |
| 5 | 1.名称：玻璃钢屋面 2.TP8+1.52SGP+TP8 夹胶全超白均质钢化玻璃，精磨边 3.30x30x3mm铝合金方管，表面氟碳喷涂，间距30mm 4.部位：综合 5.连接件综合考虑 6.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 11.52 |  |
| 6 | 1.米色石材幕墙 2.规格型号：600*600*30mm 3.龙骨：角钢L50*4、热镀锌方钢60*80*4、热镀锌方钢120x60x4mm 3.连接件、螺栓详见图纸要求 4.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 23.23 |  |
| 7 | 1.异型米色石材幕墙 2.规格型号：定制 3.龙骨：角钢L50*4、热镀锌方钢60*80*4、热镀锌方钢120x60x4mm 3.连接件、螺栓详见图纸要求 | m2 | 21.978 |  |
| 8 | 1.异型花岗岩幕墙 2.规格型号：定制 3.龙骨：角钢L50*4、热镀锌方钢60*80*4、热镀锌方钢120x60x4mm 3.连接件、螺栓详见图纸要求 | m2 | 17.82 |  |
| 9 | 1.铝合金矩管格栅 2.80x50x2mm氟碳喷涂铝合金型材、200x50x4mm氟碳喷涂铝方管、100x20x2mm氟碳喷涂铝方管 3.固定构件、螺栓详见图纸要求 4.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 4.3 |  |
| 10 | 1.铝合金纹饰板 2.3.0mm厚氟碳喷涂折弯铝板 3.包含热镀锌钢材、固定构件、螺栓、1mm厚钢板，详细做法参考图纸 4.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 2.24 |  |
| 11 | 1.成品铁艺大门 2.规格型号：100*120*5造型矩形不锈钢、30*60*3造型矩形钢、5厚花纹钢板 3.包含成品门轴、成品道闸、门把手 4.埋件制作安装等综合考虑，费用不单独计取 5.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 12.6 |  |
| 12 | 1.铝合金装饰线条 2.规格：100*50*2.5mm 3.部位：成品道闸格栅旁 | m | 23.4 |  |
| 13 | 1.铝合金装饰线条 2.规格：L*80*2.5mm 3.部位：天棚 | m | 22.6 |  |
| 14 | 1.铝合金装饰线条 2.规格：40*20*1.5mm 3.部位：岗亭四角 | m | 21.7 |  |
| 15 | 1.铝合金装饰线条 2.规格：60*50*2mm 3.部位：岗亭墙面 | m | 20.9 |  |
| 16 | 1.吊顶天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5方钢龙骨 3.面层材料品种、规格:3mm厚铝板 | m2 | 48.59 |  |
| 17 | 浅色铝制装饰条 | m | 31.44 |  |
| 18 | 装饰条 代码9.10+9.11 | m | 31.44 |  |
| 19 | 铝合金格栅 代号：9.13 9.31 | m | 15 |  |
| 20 | 格栅 代号：9.12 | m | 15.6 |  |
| 21 | 1.名称：金属板封边 2.镀锌钢板 | m2 | 2.52 |  |
| 22 | 1.名称：窗 2.规格型号：TP6 (2#双银Low-E)+12Ar+TP6+12Ar+TP6中空全超白钢化均质玻璃,不锈钢黑色暖边条 3.包含铝合金窗、扣条，详细做法参考图纸 4.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 5.78 |  |
| 23 | 1.名称：门 2.规格型号：TP6 (2#双银Low-E)+12Ar+TP6+12Ar+TP6中空全超白钢化均质玻璃,不锈钢黑色暖边条 3.包含铝合金门、扣条，详细做法参考图纸 4.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 1.89 |  |
| 24 | 1.金属百叶窗 2.铝合金氟碳喷涂防雨百叶片，铝合金氟碳喷涂百叶框，百叶片内侧设置防虫网 3.室内侧配置隐形纱窗，材质聚丙乙烯（玻璃纤维）纱网，阻燃型，防蚊虫 4.包含金属百叶、插销、合页等，详细做法参考图纸 5.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 3.6 |  |
| 25 | 5厚不锈钢肋板 | ㎡ | 0.5 |  |

围墙一(绿篱间隔通透栏杆围界)   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：砖基础 2.M7.5水泥砂浆MU10非黏土砖 3.工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆拌合、砌砖、刮缝、材料运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 0.86 |  |
| 2 | 1、名称：实心砖墙 2、M7.5水泥砂浆MU10非黏土砖 3、20厚1:3防水砂浆防潮层，内掺5%防水粉 4、预埋A6钢筋@200 5、在预埋件处预留150*150*150C25素混凝土块 6、@2000预留过水洞 7、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆拌合、砌砖、刮缝、材料运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 1.57 |  |
| 3 | 1、C25现浇混凝土压顶 2、工作内容：包括但不限于素土夯实、混凝土浇筑、振捣、养护、场内外运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 0.5 |  |
| 4 | 1、C20现浇混凝土垫层 2、工作内容：包括但不限于素土夯实、混凝土浇筑、振捣、养护、场内外运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 0.56 |  |
| 5 | 1、名称：级配碎石垫层 2、级配碎石垫层碾实 3、素土夯实，夯实系数≥0.95 4、工作内容：包括但不限于底层平整洒水拌合、分层铺设、灌缝、找平压实(夯实)、养护等.满足图纸及技术要求。 | m3 | 1.1 |  |
| 6 | 1、名称：铁艺栏杆 2、30*10*2厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面、40*30*5厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面、40*20*2厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面、40*30*2厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面； 3、60*60*5厚方钢深咖色氟碳漆饰面、80*80*5厚方钢深咖色氟碳漆饰面； 4、预埋件：100*100*10厚钢板、4A8钢筋，与栏杆焊接； 5、预埋件：10厚预埋板通长，4A8@200 6、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m2 | 11.65 |  |
| 7 | 1、墙面仿浅米色真石漆，颜色与主体建筑颜色一致 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、两侧实墙距顶部70mm处做10mm深凹槽 4、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m2 | 6.84 |  |
| 8 | 1、名称：3厚深咖色氟碳漆扁钢 2、3厚扁钢 深咖色氟碳漆饰面 3、与预埋钢构件焊接处理 4、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 7.2 |  |
| 9 | 1、名称：现浇构件钢筋 10以内 2、钢筋制作安装 10以内 3、工作内容：包括但不限于截至所需的长度、损耗、按需要做端部弯勾和弯曲加工、吊升、卸下和就位安装；用作限位和支撑的一切定位筋、垫铁、吊筋或其它辅助钢筋(其重量不包括在钢筋重量内)或按规定的预制混凝土或专利定位筋、焊接。 | t | 0.01 |  |
| 10 | 1、钢筋制作安装 10以外 2.工作内容：包括但不限于截至所需的长度、损耗、按需要做端部弯勾和弯曲加工、吊升、卸下和就位安装；用作限位和支撑的一切定位筋、垫铁、吊筋或其它辅助钢筋(其重量不包括在钢筋重量内)或按规定的预制混凝土或专利定位筋、焊接。 | t | 0.01 |  |
| 11 | 1、10厚通长预埋钢板 2、4A8@200 3、与栏杆焊接 4、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | t | 0.2 |  |

围墙二(通透栏杆周界)   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、C25现浇混凝土柱 2、工作内容：包括但不限于素土夯实、混凝土浇筑、振捣、养护、场内外运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 2.32 |  |
| 2 | 1、名称：级配碎石垫层 2、级配碎石垫层碾实 3、素土夯实，夯实系数≥0.95 4、工作内容：包括但不限于底层平整洒水拌合、分层铺设、灌缝、找平压实(夯实)、养护等.满足图纸及技术要求。 | m3 | 0.75 |  |
| 3 | 1、名称：成品格栅 2、30*10*2厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面、40*30*5厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面、40*20*2厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面、40*30*2厚矩形钢深咖色氟碳漆饰面； 3、60*60*5厚方钢深咖色氟碳漆饰面、80*80*5厚方钢深咖色氟碳漆饰面； 4、200*200*5钢板与钢管焊接； 5、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m2 | 14.94 |  |

镂空实墙围界   工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：砖基础 2、M7.5水泥砂浆MU10非黏土砖 3、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆拌合、砌砖、刮缝、材料运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 1.66 |  |
| 2 | 1、名称:实心砖墙 2、M7.5水泥砂浆MU10非黏土砖 3、20厚1:3防水砂浆防潮层，内掺5%防水粉 4、预埋A6钢筋@200 5、在预埋件处预留150*150*150C25素混凝土块 6、@2000预留过水洞 7、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆拌合、砌砖、刮缝、材料运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 7.21 |  |
| 3 | 1、C25现浇混凝土压顶 2、工作内容：包括但不限于素土夯实、混凝土浇筑、振捣、养护、场内外运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 1.34 |  |
| 4 | 1、C20现浇混凝土垫层 2、工作内容：包括但不限于素土夯实、混凝土浇筑、振捣、养护、场内外运输等，具体做法详见图纸及技术要求 | m3 | 0.9 |  |
| 5 | 1、级配碎石垫层碾实 2、素土夯实，夯实系数≥0.95 3、工作内容：包括但不限于底层平整洒水拌合、分层铺设、灌缝、找平压实(夯实)、养护等.满足图纸及技术要求。 | m3 | 1.76 |  |
| 6 | 混凝土独立基础 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.9 |  |
| 7 | 混凝土柱 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.75 |  |
| 8 | 1、墙面仿浅米色真石漆，颜色与主体建筑颜色一致 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、两侧实墙距顶部70mm处做10mm深凹槽 4、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m2 | 21.44 |  |
| 9 | 1、钢筋制作安装 10以内 2.工作内容：包括但不限于截至所需的长度、损耗、按需要做端部弯勾和弯曲加工、吊升、卸下和就位安装；用作限位和支撑的一切定位筋、垫铁、吊筋或其它辅助钢筋(其重量不包括在钢筋重量内)或按规定的预制混凝土或专利定位筋、焊接。 | t | 0.02 |  |
| 10 | 1、钢筋制作安装 10以外 2.工作内容：包括但不限于截至所需的长度、损耗、按需要做端部弯勾和弯曲加工、吊升、卸下和就位安装；用作限位和支撑的一切定位筋、垫铁、吊筋或其它辅助钢筋(其重量不包括在钢筋重量内)或按规定的预制混凝土或专利定位筋、焊接。 | t | 0.78 |  |

铺装   工程报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称：平整场地 2.土石方类别：综合 3.平整方式：综合 4.开挖深度：基于总包移交界面高差在30cm以内的挖、填、找平 5.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 6241.74 |  |
| 2 | 1.名称：挖一般土方 2.土方类别：综合 3.开挖深度：综合 4.土方运距：投标人自行考虑 5.开挖方式：综合 6.清单量按定额量(含放坡、工作面) 7.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m3 | 1872.52 |  |
| 3 | 1.名称：回填方 2.密实度要求：回填土应分层夯实，边角处须补夯密实 3.填方材料品种：满足设计及规范要求 4.填方粒径要求：满足设计及规范要求 5.填料来源、运距：合格土方，投标人自行考虑场内转运或转场运输至回填区的相关费用；运距投标人自行考虑 6.回填方式：综合考虑 7.摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m3 | 1788.89 |  |
| 4 | 1.名称：50厚仿石透水砖 2.部位：综合 3.50厚仿石透水砖，规格、面层、颜色：综合考虑； 4.30厚1:6干硬性水泥砂浆 5.100厚C25无砂大孔混凝土基层 6.200厚级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.93） 8.切割、磨边、倒角、异型处理等费用综合在投标投标报价中，不再另行计算费用 9.零星部位、线条、伸缩缝等投标人综合考虑投标报价 10.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 149.5 |  |
| 5 | 1.名称：60厚仿石透水砖 2.部位：综合 3.60厚仿石透水砖铺装（车行）；规格、面层、颜色：综合考虑； 4.30厚1:6干硬性水泥砂浆 5.180厚C25混凝土基层无砂大孔混凝土基层 6.300厚级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.93） 8.切割、磨边、倒角、异型处理等费用综合在投标投标报价中，不再另行计算费用 9.零星部位、线条、伸缩缝等投标人综合考虑投标报价 10.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 3527.34 |  |
| 6 | 1.60厚陶瓷仿石材透水砖（车行）；规格综合考虑；颜色综合考虑 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.180厚C25透水混凝土基础 4.300厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数不小于0.95） 6.铺装混凝土基础，施工中均设伸缩缝，费用含在综合单价中 7.切割、磨边、倒角、异型处理等费用综合在投标投标报价中，不再另行计算费用 8.零星部位、线条等投标人综合考虑投标报价 9.其他：满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 182.12 |  |
| 7 | 1.名称：18厚PC仿石砖 2.部位：综合 3.18厚PC仿石砖；规格、面层、颜色：综合考虑； 4.30厚1:6干硬性水泥砂浆 5.100厚C20混凝土基础 6.200厚级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.93） 8.切割、磨边、倒角、异型处理等费用综合在投标投标报价中，不再另行计算费用 9.零星部位、线条、伸缩缝等投标人综合考虑投标报价 10.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 326.91 |  |
| 8 | 1.名称：20厚PC仿石砖 2.部位：综合 3.20厚PC仿石砖；规格、面层、颜色：综合考虑； 4.30厚1:6干硬性水泥砂浆 5.180厚C25混凝土基层无砂大孔混凝土基层 6.300厚级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.93） 7.切割、磨边、倒角、异型处理等费用综合在投标投标报价中，不再另行计算费用 8.零星部位、线条、伸缩缝等投标人综合考虑投标报价 9.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 187.85 |  |
| 9 | 1.名称：5厚不锈钢钢板封边 2.部位：塑胶场地钢板收边做法 3.5mm厚100*50 L型拉丝面不锈钢板收边 4.Φ10膨胀螺栓固定，间距500 5.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m | 28 |  |
| 10 | 1.名称：30厚600*300花岗岩 2.部位：综合 3.30厚600*300花岗岩，颜色：芝麻灰，面层：烧毛面； 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.100厚C20混凝土基础 6.200厚级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.94） | m2 | 432.07 |  |
| 11 | 1.名称：30厚600*300花岗岩 2.部位：综合 3.30厚600*300花岗岩，颜色：中国黑，面层：火烧面； 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.100厚C20混凝土基础 6.200厚级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.94） | m2 | 409.66 |  |
| 12 | 1.名称：30厚600*300花岗岩 2.部位：综合 3.30厚600*300花岗岩，颜色：芝麻白，面层：荔枝面； 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.100厚C20混凝土基础 6.200厚级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.94） | m2 | 157.37 |  |
| 13 | 1.名称：60厚300*300花岗岩 2.部位：综合 3.60厚300*300花岗岩，颜色：中国黑，面层：火烧面； 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.180厚C20混凝土基础 6.300厚3级配碎石碾实 7.素土夯实（夯实系数≥0.95） 8.切割、磨边、倒角、异型处理等费用综合在投标投标报价中，不再另行计算费用 9.零星部位、线条、伸缩缝等投标人综合考虑投标报价 10.其他:满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。 | m2 | 370.09 |  |
| 14 | 1.名称：防滑瓷砖 2.15厚室内防滑瓷砖 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.室内地坪结构层 | m2 | 156 |  |
| 15 | 1.300*300*30厚火烧面中国黑花岗岩（人行） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土基础 4.200厚级配碎石碾实 6.素土夯实（夯实系数≥0.94） | m2 | 51.66 |  |
| 16 | 1.600*100*200花岗岩道牙，颜色：芝麻灰，面层：机切面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.300*300*L C20混凝土垫层 4.素土夯实（夯实系数≥0.94） | m | 31.68 |  |
| 17 | 1.600*200*50厚荔枝面芝麻白花岗岩压顶 2.未找到基层做法，基层未组价 | m2 | 31.68 |  |
| 18 | 1.150*150*30厚火烧面中国黑花岗岩 2.30厚花岗岩石材 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.100厚C20混凝土基础 5.200厚级配碎石碾实 6.素土分层夯实，夯实系数＞0.94(环刀取样） | m2 | 103.26 |  |
| 19 | 1.600*100*200花岗岩道牙，颜色：芝麻灰，面层：机切面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.300*300*L C20混凝土垫层 4.素土夯实（夯实系数≥0.94） | m | 55.06 |  |
| 20 | 1.300*150*600花岗岩路缘石；颜色：芝麻灰 面层：火烧面 （未找到基层做法，基层暂时未组价） | m | 46 |  |
| 21 | 600*300*150厚芝麻白机切面花岗岩 | m | 27.2 |  |